Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System neuroprotekcji proksymalnej używany przy stentowaniu tętnic szyjnych) |  | 10 |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 2

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny nitinolowy o budowie zamknięto-komórkowej do tętnic szyjnych |  | 20 |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 3

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty samorozprężalne do żył |  | 4 |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 4

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla zakrzywiona do usuwania ciał obcych |  | 6 |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 5

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długie spiralnie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem |  | 90 |  |  |  |  |
| 2 | Zbrojone koszulki naczyniowe w konfiguracje krzywizn |  | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Koszulka zbrojona z miękkim poszerzadłem typu high flex |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnik hydrofilny |  | 100 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 6

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych |  | 80 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 7

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem |  | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem dwuświatłowy |  | 60 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 8

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka |  | 50 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 9

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do trombolizy |  | 10 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 10

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent Graft obwodowy montowany na balonie BEGRAFT |  | 30 |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 11

.

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik 0,014-0,18 do CTO BTK z taperowaną końcówką |  | 40 |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 12

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozpręzalny BTK nitylowy kompatybilny z prowadnikiem 0,0148 XPER PRO |  | 20 |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 13

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cewnik balonowy BTK i SFA w systemie OTW z prowadnikiem 0,018 |  | 40 |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 14

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent elastyczny zamkniętokomórkowy tkany z 6 drutów nitylowych kompatybilny z prowadnikem 0,018 |  | 20 |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 15

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyjny shunt typu brener |  | 30 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 16

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny nitylowy o budowie hybrydowej do tętnic szyjnych |  | 50 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 17

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozpręzalny wykonany z jednego elementu |  | 60 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 18

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail |  | 30 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 19

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do angiografii |  | 1500 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 20

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewnika |  | 60 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 21

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewnika hydrofilne |  | 60 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 22

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik typu Amplatz |  | 200 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 23

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik typu Lunderquist |  | 100 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 24

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik pokryty teflonem |  | 1000 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 25

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik diagnostyczny do usuwania ciał obcych z pętlą LASSO Długość systemu 150cm |  | 20 |  |  |  |  |

.

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 26

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do walwuloplastyki |  | 50 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 27

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy do angipoplastyk |  | 300 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 28

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent obwodowy na balonie kobaltowo chromowy |  | 600 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 29

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cawnik balonowy pokryty paklitakselem |  | 80 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 30

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem |  | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Stent nitinolowy z zamkniętymi i otwartymi celami do tętnicy szyjnej |  | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik balonowy do tętnic szyjnych |  | 45 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 31

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent-graft aortalny montowany na balonie |  | 16 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 32

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami / rękawkami również w wersji TB |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Stengraft stalowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji |  | 5 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 7

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pakiet nr 33

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent/ nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej Fenestrowano-branchowany |  | 5 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia odpowiada opisowi umieszczonemu w załączniku nr 7 .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów naczyniowych  wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 5

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 6

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 7

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 8

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 9

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 10

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 11

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 12

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 13

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 14

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 15

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 16

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 17

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 18

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 19

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 20

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 21

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 22

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 23

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 24

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 25

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 26

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 27

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 28

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 29

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 30

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 31

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 32

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 33

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego

wynosi do 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System neuroprotekcji proksymalnej używany przy stentowaniu tętnic szyjnych |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | system neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem lub odwróceniem przepływu | tak |  |
| 2 | system oparty na zasadzie zamknięcia przepływu za pomocą dwóch balonów w tętnicy szyjnej wspólnej i zewnętrznej , | tak |  |
| 3 | długość użytkowa systemu powyżej 90 cm , | tak |  |
| 4 | kanał roboczy systemu 6F lub większy | tak |  |
| 5 | system odporny na załamania i zagięcia | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy o budowie zamknięto-komórkowej do tętnic szyjnych |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | stent samorozprężalny nitinolowy z termiczną pamięcią kształtu | tak |  |
| 2 | kształty stentów: cylindryczny i trapezowy | tak |  |
| 3 | system wprowadzający typu monorail | tak |  |
| 4 | średnica kanału wewnętrznego 0,014” | tak |  |
| 5 | średnice stentu trapezowego 8 – 6 mm, 9 – 7 mm, 10 – 8 mm | tak |  |
| 6 | średnice stentu cylindrycznego 7,8,9,10 mm | tak |  |
| 7 | długości stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm | tak |  |
| 8 | długość systemu dostarczania powyżej 130 cm | tak |  |
| 9 | typ budowy: zamknięto – komórkowy, | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Pakiet nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stety samorozprężalne do żył |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| Zestaw wprowadzający 7/8 F , długośc 60-80cm | tak |  |
| Średnica Stentu 14mm-16mm , długość =>10cm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pętla zakrzywiona do usuwania ciał obcych |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Średnica pętli 10 i 25 mm | tak |  |
| 2 | Długość prowadnika >=100 cm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| I | Długie spiralnie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem |  |  |
| 1 | w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,018”/0,038” | tak |  |
| 2 | Cieniodajny znacznik na końcu koszulki. | tak |  |
| 3 | Atraumatyczna, niezbrojona końcówka redukująca uszkodzenie naczyń | tak |  |
| 4 | Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzaczy | tak |  |
| 5 | Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa | tak |  |
| 6 | Różne końcówki. | tak |  |
| 7 | Średnica koszulki: 4, 5, 6, 7, 8F | tak |  |
| 8 | Długość koszulki: 80, 90, 110cm | tak |  |
| 9 | Wewnętrzna średnica koszulki: 0,059; 0,074”; 0,087”; 0,100”; 0,113” | tak |  |
| 10 | Akceptują prowadniki :0,018”; 0,035”; 0,038”. | tak |  |
| II | Zbrojone koszulki naczyniowe |  |  |
| 1 | konfiguracje krzywizn: proste, ansel, raabe | tak |  |
| 2 | koszulki dostosowane do badania metodą "cross-over" typu Balkin z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem | tak |  |
| 3 | średnica koszulki 5,5F-12F | tak |  |
| 4 | zbrojone | tak |  |
| 5 | dostępne długości: 30, 40, 45, 55, 80-90cm | tak |  |
| 6 | znacznik rtg na końcówce | tak |  |
| 7 | dostępne w wersji hydrofilnej | tak |  |
| III | Koszulka zbrojona z miękkim poszerzadłem typu high flex |  |  |
| 1 | miękka końcówka | tak |  |
| 2 | posiadająca łagodne strefy przejścia między poszerzadłem a końcem koszulki | tak |  |
| 3 | umieszczony dystalnie znacznik rtg | tak |  |
| 4 | dwie konfiguracje końcówek: prosta i multipurpose | tak |  |
| 5 | pokryta powłoką hydrofilną | tak |  |
| 6 | zakres rozmiarów: | tak |  |
| 7 | 45cm, średnice:10 i 12 F | tak |  |
| 8 | 55cm, średnice: 4,5,6,7,8F | tak |  |
| 9 | 70cm, średnice:4,5,6,7,8F | tak |  |
| 10 | 110cm,średnice:7,8F | tak |  |
| IV | Prowadnik hydrofilny |  |  |
| 1 | długości 80, 145-150, 180, 260, 320cm | tak |  |
| 2 | średnice 0,018’’; 0,025’’; 0,035’’ ; 0,038’’ | tak |  |
| 3 | prosta i zagięta końcówka | tak |  |
| 4 | specjalnie zwężony, super elastyczny, nitinolowy rdzeń przenoszący 1:1 obrót na dalszą końcówkę | tak |  |
| 5 | pokrycie hydrofilne z powłoką impregnowaną wolframem | tak |  |
| 6 | końcówka w postaci cieniodajnej platynowej sprężynki. | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | wycinany laserowo stent nitynolowy | tak |  |
| 2 | średnice 4-10mm | tak |  |
| 3 | 20-150mm | tak |  |
| 4 | system wprowadzający 130 cm | tak |  |
| 5 | kompatybilność z koszulkami 6F dla wszystkich średnic | tak |  |
| 6 | system wprowadzający z nieruchomą koszulką stabilizującą położenie stentu. | tak |  |
| 7 | kompatybilność z prowadnikiem -0.035 | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
|  | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem |  |  |
| 1 | Sterylny | tak |  |
| 2 | Kateter wykonany z PVC termoplastycznego, odpornego na uszkodzenia. Sztywność katetera zmienia się wraz z rozmiarem. Symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu. Znakowany co 10 cm. | tak |  |
| 3 | Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze . Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebicia naczynia. Kateter zakończony nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV. | tak |  |
| 4 | Kateter sterylizowany radiacyjnie. | tak |  |
| 5 | obj. balonow w zależności od rozmiarów 2F-10F: dł. | tak |  |
| 6 | 40-80 cm | tak |  |
| 7 | 2F obj. balona 0,15ml | tak |  |
| 8 | 3F obj. balona 0,2ml | tak |  |
| 9 | 4F obj. balona 0,7ml | tak |  |
| 10 | 5F obj. balona1,5ml | tak |  |
| 11 | 6F –7F obj. balona 2,5 ml | tak |  |
| 12 | 10F obj. balona 4,5m | tak |  |
| II | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem, dwuświatłowy |  |  |
| 1 | Sterylny | tak |  |
| 2 | Kateter wykonany z PVC termoplastycznego, odpornego na uszkodzenia. Sztywność katetera zmienia się wraz z rozmiarem. Symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu. Znakowany co 10 cm. | tak |  |
| 3 | Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze . Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebicia naczynia. Kateter zakończony nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV. | tak |  |
| 4 | Kateter sterylizowany radiacyjnie. | tak |  |
| 5 | obj. balonow w zależności od rozmiarów 2F-10F: dł. | tak |  |
| 6 | 40-80 cm | tak |  |
| 7 | 2F obj. balona 0,15ml | tak |  |
| 8 | 3F obj. balona 0,2ml | tak |  |
| 9 | 4F obj. balona 0,7ml | tak |  |
| 10 | 5F obj. balona1,5ml | tak |  |
| 11 | 6F –7F obj. balona 2,5 ml | tak |  |
| 12 | 10F obj. balona 4,5m | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Koszulka średnicy 7F i 8,5 o kontrolowanej, zmiennej geometrii wygięcia końcówki od 0 do 180 stopni, za pomocą pokrętła znajdującego się w rączce | tak |  |
| 2 | Długość robocza 55 cm | tak |  |
| 3 | Dwie wersje zasięgu zagięcia końcówki dla 7F oraz dla średnicy 8,5F | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do trombolizy |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Rozmiar 5,5F | tak |  |
| 2 | Prowadnik 0,035” | tak |  |
| 3 | Długość do wyboru w ofercie 60 cm i 110cm | tak |  |
| 4 | Odległość między znacznikami L=2 cm lub 5 cm lub 10 cm | tak |  |
| 5 | Dwa znaczniki | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stentgraft obwodowy montowany na balonie |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokrycie z PTFE | tak |  |
| 2 | długość 18 - 58 [ mm ] dla średnic 5,6 [ mm ] | tak |  |
| 3 | długości 27 - 57 [ mm ] dla średnic 7,8,9,10 [ mm ] | tak |  |
| 4 | system wprowadzający 6F dla średnic 5 i 6 [ mm ] | tak |  |
| 5 | system wprowadzający 7F dla średnic 7,8,9,10 [ mm ] | tak |  |
| 6 | długość systemu wprowadzającego 75cm i 120cm | tak |  |
| 7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnik z taperowaną końcówką |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | 0.014 - 0.18 | tak |  |
| 2 | do CTO BTK | tak |  |
| 3 | Długości 145,190,300 cm | tak |  |
| 4 | Część robocza hydrofilna | tak |  |
| 5 | Co najmniej trzy rodzaje sztywności prowadnika | tak |  |
| 6 | Końcówka prowadnika formowalne, taperowane | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | średnica stentu 3-6mm | tak |  |
| 2 | długość stentu 20-60mm, | tak |  |
| 3 | układ wprowadzający 80-90cm oraz120-135cm | tak |  |
| 4 | stent BTK nitynolowy kompatibilny | tak |  |
| 5 | prowadnik 0.018 | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik balonowy |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Cewnik BTK i SFA w systemie OTW | tak |  |
| 2 | prowadnik 0.018 | tak |  |
| 3 | średnice 2-6mm (z dostępnymi rozmiarami połówkowymi) | tak |  |
| 4 | długości 20-200mm | tak |  |
| 5 | RBP=>14atm | tak |  |
| 6 | długość systemu 90 i 150cm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent elastyczny zamknietokomórkowy, |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | średnice 4-7mm | tak |  |
| 2 | długości 40-200mm | tak |  |
| 3 | długość systemu 80 i 120cm | tak |  |
| 4 | wysoka odporność na złamanie potwierdzona badaniami | tak |  |
| 5 | tkany helikalnie z 6 drutów nitinolowych kompatibnilny z prowadnikiem 0.018F | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyjny shunt typu Brener |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | ramię w kształcie litery T | tak |  |
| 2 | dren centralny taperowany 14/8, długość 13 cm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy o budowie hybrydowej do tętnic szyjnych |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | stent samorozprężalny wykonany z jednego kawałka nitinolu, | tak |  |
| 2 | wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów | tak |  |
| 3 | długość systemu wprowadzającego 135 cm | tak |  |
| 4 | średnica systemu wprowadzającego 5F | tak |  |
| 5 | średnica kanału wewnętrznego 0,014” | tak |  |
| 6 | system monorail, Rx | tak |  |
| 7 | średnica stentu 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,10mm | tak |  |
| 8 | długość stentu 20mm, 30mm, 40mm | tak |  |
| 9 | dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg | tak |  |
| 10 | markery systemu wprowadzającego oznaczające końce steniu widoczne w rtg | tak |  |
| 11 | segmentowa budowa steniu umożliwiająca dostosowanie się samego steniu do krzywizn naczynia | tak |  |
| 12 | dostępne stenty taperowane | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent samorozpreżalny |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | wykonany z jednego elementu, plecionego drutu nitinolowego | tak |  |
| 2 | Średnica rozprężonego stentu od 4mm do 10mm | tak |  |
| 3 | długość rozprężonego stentu od 15mm do 120mm | tak |  |
| 4 | Co najmniej 3 długości systemu 80cm, 135cm i 165cm | tak |  |
| 5 | Współpraca z prowadnikiem 0,018” i 0,035” w zależności od średnicy stentu. | tak |  |
| 6 | Platynowe znaczniki na końcach stentu dobrze widoczne we fluoroskopii. | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Sloted tube | tak |  |
| 2 | Średnica od 5.0 mm do 7.0 mm | tak |  |
| 3 | Długość od 8.0 mm do 22 mm | tak |  |
| 4 | Ciśnienie nominalne max. 8 atm | tak |  |
| 5 | RBP nie mniejsze niż 12 atm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki do angiografii |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Cewniki o różnych kształtach końcówek w tym pigtail | tak |  |
| 2 | Średnica 5F i 6F | tak |  |
| 3 | Długość min. 100 cm | tak |  |
| 4 | Zbrojone | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koszulki naczyniowe do wprowadzania cewników |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Długość: 45cm, 55cm, 90cm; | tak |  |
| 2 | Zakres średnic od 4F do 13F | tak |  |
| 3 | Marker umieszczony na końcu koszulki | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koszulki naczyniowe do wprowadzania cewników |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Długość: 45cm, 55cm, 90cm | tak |  |
| 2 | Zakres średnic od 4F do 13F | tak |  |
| 3 | Marker umieszczony na końcu koszulki | tak |  |
| 4 | Hydrofilne | tak |  |
| 5 | Zbrojone | tak |  |
| 6 | Znaczniki na końcu koszulki | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki typu amplatz |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Prowadnik stalowy z oplotem z drutu pokryty PTFE Końcówka prosta i „J” | tak |  |
| 2 | Średnica 0,035 i 0,038 | tak |  |
| 3 | Co najmniej 2 długości prowadnika w tym 260cm lub dłuższy | tak |  |
| 4 | Końcówka prosta i „J” | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadnik typu lunderquist |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Średnica 0.035 | tak |  |
| 2 | Co najmniej 2 długości w tym 260cm i więcej | tak |  |
| 3 | końcówka prosta i „J” | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki pokryte teflonem: |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Średnica 0.018”; 0,032; 0,035” | tak |  |
| 2 | Długość 200 cm- 260cm | tak |  |
| 3 | Różnego kształtu i typu zakończenia: ST, J | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balony do walwuloplastyki |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Długość balonu 40-60mm | tak |  |
| 2 | Długść cewnika 110 cm | tak |  |
| 3 | Dostępne srednice 15,18,20,23,25,28,30,35mm | tak |  |
| 4 | Ciśnienie rozprężania do 6 atm. | tak |  |
| 5 | Introducer przez który przechodzą cewniki balonowe – max.10F | tak |  |
| 6 | Kompatybilne z prowadnikiem 0.035”- 0,038” | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do angioplastyki |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | średnica od 3.0mm do 25mm | tak |  |
| 2 | długość od 10mm do 200mm | tak |  |
| 3 | średnica korpusu cewnika 5.5F, 6F | tak |  |
| 4 | długość systemu 80 i 170 cm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent obwodowy na balonie kobaltowo-chromowy |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm | tak |  |
| 2 | dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm | tak |  |
| 3 | dostępne długości stentu od 12 do 59 mm | tak |  |
| 4 | system współpracujący z koszulką 6F w pełnym zakresie średnic | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem, |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | minimalna dawka leku 3,0 g/mm2 z naturalnym nośnikiem w postaci mocznika | tak |  |
| 2 | Dostępne średnice od 4 do 7 mm | tak |  |
| 3 | Kompatybilny z prowadnikami 0,018’’ i 0,035’’ | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do stentowania tętnicy szyjnej |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| I | System do dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem |  |  |
| 1 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | tak |  |
| 2 | filtr osadzony niezależnie na prowadniku wchodzącym w skład systemu, umożliwiający wprowadzenie niezależnie prowadnika przez zmianę bez filtra | tak |  |
| 3 | filtr współpracujący z prowadnikiem 0,014" | tak |  |
| 4 | dostępne min. 3 rodzaje sztywności prowadnika | tak |  |
| 5 | dwie wielkości filtra dostosowane do zastosowania w naczyniach o średnicy od 2,5 do 7,0 [mm] | podać zakres w [mm] |  |
| 6 | dostępne min. 2 długości prowadnika: 190 i 315 [cm] | tak |  |
| 7 | wielkość porów w filtrze 120 [µm] | podać w [µ] |  |
| 8 | dobra widoczność filtra w naczyniu | tak |  |
| II | Stent nitinolowy z zamkniętymi i otwartymi celami do tętnicy szyjnej |  |  |
| 1 | stenty kompatybilne z koszulką 6F lub cewnikiem prowadzącym 8F | TAK |  |
| 2 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK |  |
| 3 | stenty wykonane z nitinolu dostępne w dwóch wersjach: o konstrukcji zamkniętych cel i o konstrukcji otwartych cel | TAK |  |
| 4 | budowa systemu dostarczającego stent szyjny umożliwiajaca precyzyjne rozprężenie stentu jedną ręką | TAK, opisać |  |
| 5 | dostępne stenty o budowie prostej i stożkowej (taperowane) | Tak |  |
| 6 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 40 [mm] | Tak, podać |  |
| 7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 7,0 [mm] do 10 [mm] | Tak, podać |  |
| III | Cewnik balonowy do tętnic szyjnych |  |  |
| 1 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] |  |
| 2 | cewnik balonowy pracujący na prowadniku 0,014” | TAK |  |
| 3 | ciśnienie RBP min. 14 [atm.] | TAK |  |
| 4 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK |  |
| 5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z średnicami co 0,5 [mm] w całym wymaganym zakresie średnic | Tak, podać |  |
| 6 | minimalny wymagany przedział długości: od 15,0 [mm] do 30,0 [mm] | Tak, podać |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stent-graft aortalny montowany na balonie |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Zbudowany na bazie stentu kobaltowo-chromowego, pokrycie ePTFE | tak |  |
| 2 | Rozmiar 12,18 i 24mm | tak |  |
| 3 | Długość 19 - 59 mm | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| I | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami / rękawkami również w wersji TB |  |  |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | tak |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | tak |  |
| 3 | Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | tak |  |
| 4 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | tak |  |
| 5 | System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. | tak |  |
| 6 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. | tak |  |
| 7 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami do pilnego zabiegu (TBRANCH) | tak |  |
| II | Stengraft stalowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji |  |  |
| 1 | posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. | tak |  |
| 2 | Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej . | tak |  |
| 3 | składa się z trzech części : body–główna część graftu, nogawek contralateralnej | tak |  |
| 4 | przedłużaącej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. | tak |  |
| 5 | posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 26mm | tak |  |
| 6 | wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu. | tak |  |
| 7 | oferowany jest w rozmiarach : rozmiar szyji 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 mm, | tak |  |
| 8 | rozmiar nogawek 9, 11, 13,16, 20,24 mm przy długościach 39, 56, 73, 90, 107,122 mm. | tak |  |
| 9 | dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18 - 22F (body) oraz 14 i 16F (nogawki) | tak |  |
| 10 | Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. migawkową. | tak |  |
| 11 | System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) | tak |  |
| 12 | W ofercie dostępne stentgarfty aortalne piersiowe stalowe w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77do 216 mm długości, w odcinkach proksymalnym i dystalnym, posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej oraz wolny segment z kolcami fiksującymi w części dystalnej, występuje w wersji dissection samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | Pakiet nr 33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej |  |  |
|  | Fenestrowano-branchowany |  |  |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym | tak |  |
| 2 | przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej | tak |  |
| 3 | projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie. | tak |  |
| 4 | czas dostawy 30 dni roboczych od podpisania zamówienia. | tak |  |
| 5 | Stentgraft posiada oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera E | tak |  |
| 6 | w zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: | tak |  |
| a | otworu z rękawkiem uszczelniającym umieszczonym wewnątrz stentgraftu/innerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-18 mm | tak |  |
| b | otworu z rękawkiem uszczelniającym umieszczonym na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnic-6-10 mm, dł. 15 mm | tak |  |
| c | otworu wzmocnionego/ fenestry/- średnica 6-12 mm | tak |  |
| d | podcięcia/scalop/ | tak |  |
| 7 | Mechanizm uwalniania stentgraftu „Squeeze-to-Realease” pozwala na precyzyjne, stopniowe uwalnianie stentgraftu | tak |  |
| 8 | Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu | tak |  |
| 9 | Zakup stentgraftu obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy stentgraftu standardowego , stenty pokrywane potrzebne do zabezpieczenia tętnic trzewnych oraz akcesoria | tak |  |
| 10 | Stentgraft zgodny z projektem | tak |  |

………………………………………..

Podpis Wykonawcy