Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sondy do mierzenia przepływów w naczyniach |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel sterylny do mierzenia przepływów w naczyniach opak. a 48 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel do przepływomierza |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel do przepływomierza |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Parametry techniczne |  |  | Parametr graniczny |  |  |  |  |  |
| 1 | sonda doplerowska do aparatu Medistim do badań krwi przez Bypaddy Śródoperacyjne |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 2 | możliwość sterylizacji |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 3 | średnica sondy z rączką 2, 3, 4, 5 mm |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 4 | żel do badań śródoperacyjnych, sterylny, jednorazowy, o pojemności 20 g |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 5 | kabel do EKG łączący przepływomierz Medi-stim VeriQ VQ4122 z kardiomonitorem |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 6 | kabel do EKG łączący przepływomierz Medi-stim Butterfly wersja 4 z kardiomonitorem, |  |  | tak |  |  |  |  |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy)