Załącznik nr 4

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa | nr kat / producent | Ilość | Cena netto | Vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,7 mm, prosta, dł. 20 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Imadło do igieł utwardz. Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 22,5 cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 24 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofi, dł. 20 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze preparacyje i do ligatury Overholt-Martin, fig. 5, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 24,5 cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze naczyniowe Adson-Baby, delikatne, mocno zagięte, dł. 18 cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 20 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 22 cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum-Thorek, zagięte, dł. 20 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Zapinka do serwet operacyjnych Lorna, szczęki delikatnie ząbkowane, dł. 13 cm |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Rozwieracz do żeber DeBakey dla dorosłych z 3 parami ostrzy 145x150 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa kontenera wykonana z wysokoudarowego tworzywa. Kolor pokrywy lub rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x122 mm. |  | 1 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

*załącznik nr 7 określa wymogi jakie muszą spełniać narzędzia

……………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła elektryczna do cięcia mostka | 1 |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Potwierdzenie spełniania parametru |  |
| 1 | zakres obrotów 15-18 tyś/min |  | Tak |  |  |  |
| 2 | bezprzewodowa |  | Tak |  |  |  |
| 3 | ładowarka akumulatorowa w zestawie |  | Tak |  |  |  |
| 4 | bateria w zestawie |  | Tak |  |  |  |
| 5 | możliwość sterylizacji w autoklawie |  | Tak |  |  |  |
| 6 | dostępne ostrza do cięcia mostka z prowadnicą |  | Tak |  |  |  |
| 7 | minimalna długość ostrza 60mm |  | Tak |  |  |  |

……………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)