Załącznik nr 1

Dane Wykonawcy :

Nazwa/Adres : …………………………………………………………………………………………..

NIP …………………….

Regon ………………….

Nr KRS ………………..

data ..................................

# FORMULARZ OFERTY

Do	Śląskiego Centrum

Chorób Serca

ul. M.C.Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę   kaniuli dożylnych i dotętniczych ( spr.nr 117/EZP/18 ), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę  :

Pakiet nr 1:

………….. zł brutto , słownie : ……………………………………………………………….

Pakiet nr 2:

………….. zł brutto , słownie : ……………………………………………………………….

Termin płatności ustalamy do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ  w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z polityką i zasadami środowiskowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm realizujących dostawy i/lub usługi umieszczonymi na stronie internetowej Szpitala.

- Nasz adres E-mail do odbierania korespondencji ………………………

- Jesteśmy małym */średnim*/dużym przedsiębiorstwem.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................          .........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet nr 1                                                                     Załącznik nr 4

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kaniula dożylna dziecięca |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna dziecięca |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dotętnicza |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula dotętnicza |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula dożylna |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 8 | . Kaniula bezpieczna do kontrastu |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi z załącznika nr 7

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet nr 2                                                                    Załącznik nr 4

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat./ producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna |  | szt. | 77000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

*przedmiot zamówienia odpowiada opisowi z załącznika nr 7

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet nr 1

Załącznik nr 7

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| ad.2 | Kaniule dożylne dziecięce |  |  |
| 1 | Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon | Tak |  |
| 2 | Wykonana z PTFE | Tak |  |
| 3 | Bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania | Tak |  |
| 4 | Bez pasków RTG | Tak |  |
| 5 | Widoczna w USG | Tak |  |
| 6 | Przepływ 13ml/min, | Tak |  |
| 7 | Pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, | Tak |  |
| 8 | Rozmiary: |  |  |
| a | śred. Zew 0,6 mm, dł. 19 mm, 26G | Tak |  |
| b | śred. Zew 0,7 mm, dł. 19 mm, 24G | Tak |  |
| ad.3 | Kaniula dożylna |  |  |
| 1 | Kaniula dożylna dziecięca wykonana z poliuretanu | Tak |  |
| 2 | Sterylna | Tak |  |
| 3 | Jednorazowa | Tak |  |
| 4 | Nietoksyczna | Tak |  |
| 5 | Antyalergiczna, | Tak |  |
| 6 | Wyposażona w port boczny do iniekcji umieszczony dokładnie nad skrzydełkami mocującymi i łagodnie zwężający się koniec kaniuli, | Tak |  |
| 7 | Igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, | Tak |  |
| 8 | Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, | Tak |  |
| 9 | Wykrywane promieniami RTG – minimum cztery paski kontrastujące. | Tak |  |
| 10 | Kaniula w rozmiarze: 0,7 x 19 mm | Tak |  |
| 11 | Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. | Tak |  |
| ad.4 | Kaniula dotętnicza |  |  |
| 1 | Długość 32 mm | Tak |  |
| 2 | Rozmiar 20Ga | Tak |  |
| 3 | Ppowierzchnia teflon | Tak |  |
| 4 | Kaniula bez elementów do mocowania i bez zamknięcia | Tak |  |
| 5 | Identyfikowana kolorem | Tak |  |
| ad.5 | Kaniula dotętnicza |  |  |
| 1 | Długość 32 mm | Tak |  |
| 2 | Rozmiar 22Ga | Tak |  |
| 3 | Powierzchnia teflon | Tak |  |
| 4 | Kaniula bez elementów do mocowania i bez zamknięcia | Tak |  |
| 5 | Identyfikowana kolorem | Tak |  |
| ad.6 | Kaniula dożylna obwodowa |  |  |
| 1 | Kaniula dożylna obwodowa 18-24 G | Tak |  |
| 2 | Do 7-mio dniowego utrzymania w naczyniu | Tak |  |
| 3 | Wykonana z poliuretanu | Tak |  |
| 4 | Bezpieczna | Tak |  |
| 5 | Chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły | Tak |  |
| 6 | Otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem w szybki sposób potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji | Tak |  |
| 7 | Bez portu górnego | Tak |  |
| 8 | Z drenem wyposażonym w zacisk zakończonym podwójnym rozgałęzieniem | Tak |  |
| 9 | Jedno z rozgałęzień zabezpieczone niemechanicznym, przeźroczystym koreczkiem-zaworem dostępu naczyniowego z silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną na konektorze. | Tak |  |
| 10 | Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na porcie | Tak |  |
| 11 | Kaniula w rozmiarach: |  |  |
| a | 24G x 14mm lub 19mm x 18-19 ml/min | Tak |  |
| b | 22G x 25 mm x 33 ml/min | Tak |  |
| c | 20G x 32 mm lub 45 mm x 58-61 ml/min | Tak |  |
| d | 18G x 45 mm x 79 ml/min | Tak |  |
| ad.7 | Kaniula dożylna |  |  |
| 1 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu ( badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu ) | Tak |  |
| 2 | Min. 5 pasków RTG, | Tak |  |
| 3 | W systemie zamkniętym, | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. | Tak |  |
| 5 | Otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, | Tak |  |
| 6 | Drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y | Tak |  |
| 7 | Konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum zewnętrznie osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym. | Tak |  |
| 8 | Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczająca przed utratą jałowości. | Tak |  |
| 9 | Wraz z kaniulą należy dostarczyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania. | Tak |  |
| 10 | Rozmiary kaniuli |  |  |
| a | 18G x 45 mm x 79 ml/min | Tak |  |
| b | 20G x 32mm x 58 ml/min | Tak |  |
| c | 22G x 25 mm x 33 ml/min | Tak |  |
| d | 24G x 14 mm x 19 ml/min | Tak |  |
| ad.8 | Kaniula bezpieczna do kontrastu |  |  |
| 1 | Kaniula bezpieczna do kontrastu | Tak |  |
| 2 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym, | Tak |  |
| 3 | Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu | Tak |  |
| 4 | Min. 5 paskami RTG, | Tak |  |
| 5 | Dostępna w rozmiarach 24G - 18G, | Tak |  |
| 6 | Przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, | Tak |  |
| 7 | Umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu; | Tak |  |
| 8 | Posiadająca otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu; | Tak |  |
| 9 | Cewnik kaniuli posiadający 3 łezkowate otwory redukujące natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz | Tak |  |
| 10 | Ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek; posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienia podaży płynu. | Tak |  |
| 11 | Rozmiary : |  |  |
| a | 24 x 19mm; | Tak |  |
| b | 22G x 25mm; | Tak |  |
| c | 20G x 25 mm; | Tak |  |
| d | 20G x 32 mm; | Tak |  |
| e | 18 x 32 mm. | Tak |  |
| ad.9 | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego |  |  |
| 1 | Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, | Tak |  |
| 2 | 6 wtopionych pasków radiocieniujących, | Tak |  |
| 3 | Igła z otworem przy ostrzu, , który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle (dla rozmiarów 24-20G), | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w filtr hydrofobowy, z mechanizmem zabezpieczającym przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, sterylna, | Tak |  |
| 5 | Jednorazowego użytku. | Tak |  |
| 6 | Rozmiary |  |  |
| a | 18G 1,3 x 30 mm x 105 ml/min | Tak |  |
| b | 20G 1,1 x 30 mm x 60 ml/min | Tak |  |
| c | 22G 0,9 x 25 mm x 35 ml/min | Tak |  |
| d | 24G 0,7 x 19 mm x 20 ml/min | Tak |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2

Załącznik nr 7

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| ad.1 | Kaniula dożylna |  |  |
| 1 | Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu ( badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu ) | Tak |  |
| 2 | Posiada samodomykający się korek portu bocznego, | Tak |  |
| 3 | Zastawka antyzwrotna zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, | Tak |  |
| 5 | Min. 6 wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG. | Tak |  |
| 6 | Pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, | Tak |  |
| 7 | Wolna od lateksu i PCV. | Tak |  |
| 8 | Rozmiary kaniuli |  |  |
| a | 0,9 x25 mm o przepływie min 42ml/min | Tak |  |
| b | 1,1 x 32 mm o przepływie min 67 ml/min | Tak |  |
| c | 1,3 x 32 mm o przepływie min 103ml/min | Tak |  |
| d | 1.3 x 45 mm o przepływie min 103 ml/ min | Tak |  |
| e | 1,5 x 45 mm o przepływie min 133 ml/ min | Tak |  |
| f | 1,8 x 45 mm o przepływie min 236 ml/ min | Tak |  |
| g | 2,0 x 45 mm o przepływie min 270 ml/ min | Tak |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy