Załącznik nr 2

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | nr kat / producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit 8 CVVHDF 1000. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmofiltrem o pow. 0,6 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit 16 MPS P2dry. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit CI-CA CVVHD 1000. |  | szt. | 450 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit CI-CA CVVHDF 1000. |  | szt. | 450 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD dedykowany do usuwania cytokin do aparatu Multifiltrate - typu Kit CI-CA CVVHD EMIC2. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Hemofiltr polisulfonowy typu High-flux dedykowany do dializy albuminowej (przy niewydolności wątroby) o pow. dializacyjnej 2,3 m2. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Worek na filtrat 10 litrów do aparatu Multifiltrate. |  | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do CRRT dziecięcej z filtrem o powierzchni 0.2 m2 do aparatu Multifiltrate - typu Kit Paed CRRT/SCUF |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | nr kat / producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow.1,8 m2 |  | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmofiltrem o pow.0,6 m2 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow.1,8 m2 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 5a | hemofiltr polisulfonowy typu High-flux o pow. 1,8 m2 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 5b | zestaw do wymiany hemofiltra/dializatora |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow.1,8 m2 i podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD dedykowany do usuwania cytokin |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Hemofiltr polisulfonowy typu High-flux dedykowany do dializy albuminowej (przy niewydolności wątroby) o pow.2,3 m2. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Worek na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 9 | Wodorowęglanowy dializat o składzie: potas 2 lub 4 mmol/i; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol/l (bezwapniowy); magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy. |  | szt. | 9000 |  |  |  |  |
| 10 | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l). Opakowanie - worek 1,5 litra. |  | szt. | 2700 |  |  |  |  |
| 11 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnych stężeniach potasu (0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l), sód = 140 mmol/l, wodorowęglan = 35 mmol/l, wapń = 1,5 mmol/l. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa aparatów do ciągłych technik nerkozastępczych - 3 sztuki |  | m-c | 24 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet Nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu medycznego | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Produkt/ Producent | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 i 4 mmol/l *, -sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l,- magnez 0,75-1,0 mmol/l, -wodorowęglan 20 mmol/l w dwukomorowych workach kompatybilnych z systemem MULTIFILTRATE * zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania różnych stężeń potasu w zależności od potrzeb oraz prawo do zamawiania roztworów bez zawartości fosforanów i z zawartością fosforanów 1,25 mmol/l | roztwór do dializy | 2 mmol/l K+ i 4 mmol/l K+ z fosforanami, i 2 mmol/l K+ i 4 mmol/l K+ bez fosforanów | 5 L |  | 20 000 |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet Nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu medycznego | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Produkt/ Producent | Ilość litrów | Cena jednostkowa 1 litra netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Cytrynian sodu * * wymagana jest pełna kompatybilność oferowanego produktu z systemem MULTIFILTRATE. Zamawiający wymaga dostarczania pojemności 1 L i 2 L | roztwór do dializy | 4% | 1 L |  | 9 000 |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

| Pakiet Nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wyrobu medycznego | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Produkt/ Producent | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dializat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych o składzie: potas 2 mmol/l, sód 130 mmol/l, chlor 116 mmol/l, wapń 0 mmol/l (bezwapniowy), magnez 1,5 mmol/l, fosforany 1,0 mmol/l, mleczany 18 mmol\l. Wymagana jest pełna kompatybilność oferowanego produktu z systemem MULTIFILTRATE. | roztwór do dializy | 2 mmol/l K+ | 5 L |  | 500 |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę płynów , jednorazowego sprzętu i urządzeń  do hemodializy i hemodiafiltracji wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 5

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego do 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
|  | # Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | Tak |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | Tak |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | Tak |  |
|  | Możliwość poboru roztworu dializatu z minimum 2 worków bez dodatkowego łącznika | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | Tak |  |
|  | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów | Tak |  |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 39 ºC | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak |  |
|  | Wydajność pompy krwi min. 10 – 500 ml/min | Tak |  |
|  | Obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak |  |
|  | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 10” | Tak |  |
|  | System pomocy kontekstowej | Tak |  |
|  | Dwa detektory powietrza | Tak |  |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak |  |
|  | 6 pomp perystaltycznych (krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu, roztworu wapnia) | Tak |  |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
|  | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu oraz filtratu | Tak |  |
|  | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak |  |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak |  |
| III | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak |  |
|  | W okresie dzierżawy, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie | Tak |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty |  |

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)