Załącznik nr 4

Pakiet nr 1

| Lp | Nr.Kat / Producent | Opis narzędzi | Ilość | Cena netto | vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zapinka na ubrania papierowe-jednorazowe, dł. 11,5 cm | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 20,5 cm | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 20,5 cm | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 10 |  |  |  |  |
| 5 |  | Kleszcze naczyniowe Spencer-Wells, proste, dł. 13 cm | 10 |  |  |  |  |
| 6 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 18 cm | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne ), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Mayo) | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Metzenbaum) | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne, 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 20,5 cm | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | Nożyczki preparacyjne Hohenfellner, dł. 21 cm | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 20 cm | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 20 cm | 5 |  |  |  |  |
| 15 |  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | Imadło do igieł utwardz. Bozemann, Normalprofil/Standard/"S", dł. 26 cm | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | Imadło do igieł utwardz. Wagensteen Normalprofil, dł. 27 cm | 4 |  |  |  |  |
| 18 |  | Imadło utwardz. do drutów, masywne, proste, dł. 19 cm | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | Kleszcze preparacyjne Rumel, ząbkowane, b. lekko zagięte, fig. 1, dł. 24 cm | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  | Kleszcze preparacyjne Rumel, ząbkowane, zagięte, fig. 4, dł. 24 cm | 2 |  |  |  |  |
| 21 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Morris-DeBakey, zagięty 70°, rękojeści wygięte, dł. 20 cm | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 20,5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Lambert-Kay, zagięty w kształcie "U", rękojeści zagięte, dł. 22,5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Kleszcze haczykowate ginekologiczne-kulociąg Museux, 2x2 z., proste, 9 mm, dł. 24 cm | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny DeBakey, zagięty 60°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16,5 cm | 2 |  |  |  |  |
| 26 |  | Obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł 23 cm | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 20 cm | 4 |  |  |  |  |
| 28 |  | Kleszczyki do zaciskania drenów Standard, szczęki bruzdowane "karo", dł. 19 cm | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 3,5 mm, dł. 25 cm | 5 |  |  |  |  |
| 33 |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 3,5 mm, dł.20 cm | 5 |  |  |  |  |
| 34 |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 5 |  |  |  |  |
| 35 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | 6 |  |  |  |  |
| 36 |  | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 20,5 cm | 6 |  |  |  |  |
| 38 |  | Klem atraumatyczny Cooley -Dera dł. 17 cm | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | Klem atraumatyczny naczyniowy do tętniaków DeBakey, kształt "S"; szczęki wygięte, dł. 30 cm | 1 |  |  |  |  |
| 40 |  | Kontenere sterylizacyjny (bezfiltrowy), z systemem automatycznego wskaźnika sterylizacji, o wym.270x550x140 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera szare, z tacą perforowaną dostosowana do wielkości kontenera | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

*załącznik nr 7 określa wymogi jakie muszą spełniać narzędzia

……………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)