Załącznik nr 2

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość op. | Cena jed. netto opakowania |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dekontaminacja i mycie skóry | 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dekontaminacja i mycie skóry oraz włosów | 200 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dekontaminacja , nawilżanie jamy nosowej | 30 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Codzienne higiena jamy ustnej | 250 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| Dekontaminacja i mycie skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 | do dekontaminacji MRSA i innych bakterii z opornością wielolekową | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 4 | na bazie poliheksanidyny i betainy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | bez konieczności zmywania/ spłukiwania | tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 | usuwa nieprzyjemne zapachy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 7 | roztwór gotowy do użycia | tak |  |  |  |  |  |  |
| 8 | może być stosowany do 8 tygodni od otwarcia opakowania | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 9 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączona ulotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekontaminacja i mycie skóry oraz włosów: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Proponowany produkt / producent | tak |  |  |  |  |  |  |
| 11 | do dekontaminacji MRSA i innych bakterii z opornością wielolekową | tak |  |  |  |  |  |  |
| 12 | na bazie poliheksanidyny i betainy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 13 | bez konieczności zmywania | tak |  |  |  |  |  |  |
| 14 | usuwa nieprzyjemne zapachy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pianka | tak |  |  |  |  |  |  |
| 16 | może być stosowany do 8 tygodni od otwarcia opakowania | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 17 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączona ulotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie, nawilżanie jamy nosowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Proponowany produkt / producent | tak |  |  |  |  |  |  |
| 19 | również do dekontaminacji MRSA i innych bakterii z odpornością wielolekową | tak |  |  |  |  |  |  |
| 20 | na bazie poliheksanidyny i betainy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 21 | postać żelu | tak |  |  |  |  |  |  |
| 22 | może być stosowany do 8 tygodni od otwarcia opakowania | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 23 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączona ulotka |  |  |  |  |  |  |  |
| Codzienne higiena jamy ustnej: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Proponowany produkt / producent | tak |  |  |  |  |  |  |
| 25 | dekontaminacja MRSA i innych bakterii z opornością wielolekową | tak |  |  |  |  |  |  |
| 26 | sprzyja utrzymaniu flory fizjologicznej jamy ustnej, | tak |  |  |  |  |  |  |
| 27 | na bazie poliheksanidyny i betainy | tak |  |  |  |  |  |  |
| 28 | postać gotowego do użycia roztworu | tak |  |  |  |  |  |  |
| 29 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączona ulotka |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | może być stosowany do 8 tygodni od otwarcia opakowania | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie preparaty winne być ze sobą kompatybilne i przeznaczone do długoterminowego stosowania u pacjentów o wrażliwej skórze .

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Ilość op. | Cena jed. netto opakowania /szt. |  |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Higieniczna dezynfekcja rąk | od 1000 ml do 2000 ml | 96 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik do preparatu dezynfekcyjnego bezkontaktowy | - | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy produktu | parametr graniczny |  |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1. Higieniczna dezynfekcja rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Produkt/producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielkość opakowania | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat do higienicznej dezynfekcji rąk, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | z formułą nawilżania , | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | substancja czynna etanol , minimum 60% | Tak , podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dozowany w systemie bezdotykowym, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wkład dozujący hermetycznie zamykany, bez możliwości uzupełniania zawartości. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | spełniający wymagania normy EN 1500 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | B , F , V do 30 sek. | Tak podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, dołączona ulotka | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Dozownik do preparatu dezynfekcyjnego bezkontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Produkt/producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | bezdotykowy , | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wielkość jednej dozy preparatu 1,2 ml | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | zasilany bateryjnie, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | zainstalowany na wolnostojącym, chromowanym stojaku, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | z możliwością swobodnego przenoszenia systemu dozowania. Wymagane minimum 3 lata gwarancji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dozownik kompatybilny z opakowaniem preparatu do higieny rak, produkty pochodzące od jednego producenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Ilość opakowań | Cena jed. netto opakowania |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym | do 500 ml | 250 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cechy produktu | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1.Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Produkt/producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielkość opakowania | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat o działaniu myjącym i dezynfekującym, na bazie chlorheksydyny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | o pH fizjologicznym 5 – 5,5 | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | do eradykacji MRSA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | nie zawierający mydła, i alkoholi | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | zapobiegający wysuszaniu skóry, o miłym zapachu, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | produkt przebadany dermatologicznie, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | do kąpieli chorych przed zabiegami chirurgicznymi i mycia włosów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kompatybilny z systemem Dermados | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | B ( w tym MRSA , ORSA ) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ulotka , karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Ilość opakowań | Cena jed. netto opakowania/sztuki |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Preparat do mycia rąk przed dezynfekcja chirurgiczną , higieniczną | do 500 ml | 4 500 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chirurgiczna i higieniczna dezynfekcja rąk | do 500 ml | 5 000 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krem do pielęgnacji rąk | do 500 ml | 500 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dozowniki łokciowe ścienne do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji , mycia i pielęgnacji rąk | - | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wieszaki na płyn dezynfekcyjny do rąk na łóżko | - | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dozowniki bez integrowanego systemu dozującego | - | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| Preparat do mycia rąk przed dezynfekcją chirurgiczną , higieniczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielkość opakowania | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat syntetyczny , nie zawiera mydła, barwników i parabenów | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | odpowiedni dla skóry wrażliwej , zniszczonej , narażonej na wysychanie , często poddawanej działaniu środków dezynfekcyjnych | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ph ok. 5,0 | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | opakowanie kompatybilne z systemem Dermados i dozownikami z pkt. 6 | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | kosmetyk | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dołączona ulotka ze sposobem użycia | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pompki do 50% zamówień | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Chirurgiczna i higieniczna dezynfekcja rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | wielkość opakowania | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | alkoholowy, bez zawartości etanolu, zawierający alkohol propan-2-ol nie mniej niż 75g/100g produktu | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | produkt biobójczy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | preparat o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do przynajmniej 3 godzin | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | zawierający substancje pielęgnujące: d-panthenol+etyloheksyloglicerynę | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | preparat w żelu, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | dobrze tolerowany przez skórę, hipoalergiczny, bez zawartości barwinków i substancji zapachowych | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | testowany dermatologicznie | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | opakowanie kompatybilne z systemem Dermados i dozownikami z pkt. 6 | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pompki do 70% zamówienia | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | spełniający wymagania norm: PN-EN 1500, PN-EN 12791, dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie wymagań norm | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotka | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B, Tbc, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) dezynfekcja chirurgiczna – 90 sekund dezynfekcja higieniczna – 30 sekund dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie działania bójczego | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Krem do pielęgnacji rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | proponowany produkt / producent | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | wielkość opakowania | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | emulsja typu olej w wodzie zawierająca parafinum liquidum z dodatkiem oliwy z oliwek | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | dołączona ulotka ze sposobem użycia | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | opakowanie kompatybilne z systemem Dermados i dozownikami z pkt. 6 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | dozowanie za pomocą fabrycznie zamontowanej pompki | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozowniki łokciowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | proponowany produkt / producent | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | możliwość dozowania preparatów dezynfekcyjnych, mydeł, kremów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | obudowa z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | dozowanie łokciem | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | dozownik ścienny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | łatwy w montażu i demontażu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | koloru białego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | brak pojemnika na preparaty | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | wyjmowana pompka dozująca | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | dostosowane do opakowania preparatu myjącego, dezynfekującego i pielęgnacyjnego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Wieszaki na płyn dezynfekcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | proponowany produkt / producent | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | dostosowane do opakowania płynu dezynfekcyjnego do rąk | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | w formie metalowych koszyczków | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozowniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | proponowany produkt / producent | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | do zawieszenia na ścianie , bez zintegrowanego systemu dozującego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | dostosowane do opakowania preparatu myjącego, dezynfekującego i pielęgnacyjnego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji kompatybilne ze sobą.

……………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

…………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jed. netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych | dozownik ( twarde opakowanie) zawierający przynajmniej 200 chusteczek | 405 000 listków |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |
| 2 | preparat bezalkoholowy , myjąco dezynfekcyjny | tak . podać dane |  |  |  |  |  |
| 3 | nie zawiera aldehydów i fenoli | tak . podać dane |  |  |  |  |  |
| 4 | gotowy do użycia w postaci chusteczek | tak . podać dane |  |  |  |  |  |
| 5 | spełnione normy EN 13727,EN 13624, EN 14476, EN 14348; dołączyć protokoły badań | Tak podać dane |  |  |  |  |  |
| 6 | wymiary chusteczki nie mniejsze niż 190x210 mm | Tak podać dane |  |  |  |  |  |
| 7 | zakres działania B, F, V , Tbc | tak . podać dane |  |  |  |  |  |
| 8 | czas działania do 5 min | tak . podać dane |  |  |  |  |  |
| 9 | dołączona ulotka | tak |  |  |  |  |  |
| 10 | dołączona karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |
| 11 | opakowanie z możliwością usuwania do odpadów komunalnych | tak |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Ilość opakowań | Cena jed. netto opakowań |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Nawilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych |  | 120 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wielkość opakowania** | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zapobiega zasychaniu i utwardzaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach, w postaci piany | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | bezpieczne zwilżenie narzędzi do 24 godzin | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wyrób medyczny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | potwierdzone działanie bójcze według norm: EN 14561, EN 14562 (drożdże), EN 14476 (HIV, HBV, HCV), EN 14563 (M. Terre, M. avium), dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | B, F, V , Tbc do 15 min | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spełnienie dodatkowej normy – do oceny | Spełnienie EN 14476 (wirus adeno, polio) – podać TAK 10 , NIE 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Roztwór roboczy | Ilość | Ilość opakowań | Cena jed. netto |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dezynfekcja sprzętu medycznego w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia |  | 50 000 chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | na bazie nadtlenku wodoru, bezalkoholowy | tak . |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | myjąco- dezynfekujące, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | możliwość dezynfekcji głowic ultradźwiękowych | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | preparat rekomendowany przez firmę SIEMENS Healthineers, do mycia i dezynfekcji analizatorów RAPIDPoint 400/405/500 (aparatów do gazometrii) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | gramatura chusteczki min. 50g/m² | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | wymiary chusteczki min. 20x20 cm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania min 3 m-ce | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | potwierdzone działanie bójcze według norm: EN 16615 dla B, F, Tbc, EN 14476 (adeno); dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | B,F,V – czas działania do 5 min | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B,F,V , Tbc - czas działania do 60 min | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Roztwór roboczy | Ilość | Ilość opakowań | Cena jed. netto |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Preparat myjący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach | stężony | Opakowanie 5000 ml | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat płuczący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach z dezynfekcją parową | stężony | Opakowanie 5000 ml | 200 op. |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| Preparat myjący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | preparat na bazie detergentów: fosfoniany, EDTA, według Rozporządzenia WE 648/2004 | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | myjący, niepieniący się | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | płynny, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozowanie 1-3 ml/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparat płuczący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach z dezynfekcją parową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | zawiera składniki zmiękczające | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawiera środki powierzchniowo czynne z formułą niskopieniącą | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zapobiega powstawaniu kamienia | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | w postaci płynnej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pochłaniający przykre zapachy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | odczyn kwaśny, na bazie kwasów organicznych | Tak, podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | dozowanie 0,5- 1,5 ml/l w zależności od twardości wody | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | wartość pH 3,5- 3,1 (dla stężenia 0,5-1,5 ml/l w wodzie zdemineralizowanej, 20˚C) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Oba preparaty jednego producenta, kompatybilne ze sobą | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Oba preparaty rekomendowane przez producenta myjni – dezynfektorów AT-OS w zastosowaniu w procesie przeciwko sporom Bacillus subtilis | tak |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jed. netto |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dezynfekcja wysokiego poziomu termolabilnego sprzętu medycznego na poziomie sporobójczym | 5 L. | 200 op. |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 | preparat do dezynfekcji sprzętu termolabilnego | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 3 | na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru , brak drażniących oparów kwasu octowego | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 4 | do wielokrotnego stosowania przez 14 dni, możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 5 | nie zawiera aldehydów | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 6 | bezpieczny dla sprzętu, nie powodujący korozji, nie plamiący | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 7 | stężony, gotowy do użycia | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 8 | do dezynfekcji manualnej | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 9 | potwierdzone działanie bójcze według norm: EN 14561, EN 14563, EN 14562, PN-EN 14476, PN 13704, ( w tym Clostridium difficile ) dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zakres działania B, Tbc, F, V,S | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |
| 12 | czas działania B, Tbc, F, V,, S max 5 min. | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę preparatów dezynfekcyjnych   wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 5

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 6

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 7

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 8

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 9

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 10

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 11

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 12

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Oferenta dla Zamawiającego

wynosi 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Dokument składany dopiero po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert

Sprawa nr 98/EZP/18

………………………….

Miejscowość , data

Dane Wykonawcy:

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 907 j.t.  z późn. zm.),przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

“ Dostawę preparatów dezynfekcyjnych”

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert  na stronie internetowej oświadczam(y), że :

należymy*, nie należymy * do grupy kapitałowej

z Wykonawcami uczestniczącymi w w/w postępowaniu

*niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników

( wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla).

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

Miejscowość ……………………………. Dnia………………………………………

………………………………………………………..

(czytelne podpisy – imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)