Załącznik nr 2

| Pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Roztwór roboczy | Ilość opakowań * | Cena jed. netto opakowania |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |
| 1 | Dezynfekcja dużych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego | 180 000 l roztworu roboczego spełniającego warunki w pkt. 3 – 19* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dezynfekcja powierzchni w systemie chusteczek do zalewania. |  | Ilość sztuk/chusteczek | Cena jedn. netto szt./opakowania |  |  |  |  |  |  |
| a | Dozowniki na chusteczki | - | 300 szt. | szt. |  |  |  |  |  |  |
| b | Chusteczki na rolce | - | 1 110 000 chusteczek | op. |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezynfekcja dużych powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  | parametr oferowany |  |  |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wielkość opakowania ,** | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat dezynfekująco – myjący do wszelkiego rodzaju powierzchni, również sprzętu, wyrób medyczny, dezynfekcja metodą przecierania na mokro, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dobrze tolerowany przez materiały, z którymi się styka (nie niszczy powierzchni, nie pozostawia smug, plam, nie odbarwia); również do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | zastosowanie również w obecności pacjentów; na oddziałach noworodkowych | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | do dezynfekcji powierzchni stykających się z żywnością | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | nie zawierający aldehydów, chloru, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | łatwo ulegający biodegradacji, roztworów roboczych przed usunięciem nie trzeba neutralizować, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | delikatny, świeży, niedrażniący, ulotny zapach, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | nie alergizujący, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | koncentrat, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami, w czasie przygotowywania roztworów roboczych, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | każde opakowanie z miarką lub urządzeniem do dozowania, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | potwierdzone działanie bójcze według norm EN 14561, EN 13624, EN 14348, dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | również do dezynfekcji w systemie chusteczek zalewanych, kompatybilny z chusteczkami poniżej, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | aktywność bójcza zalanych chusteczek przynajmniej 28 dni- potwierdzone przez producenta preparatu | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | roztwory robocze można sporządzać w zimnej wodzie wodociągowej, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | zakres działania bójczego: B , F, V, Tbc do 15 min | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezynfekcja powierzchni w systemie chusteczek do zalewania. a)Dozowniki na chusteczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak . podać dane |
| 20 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | wielokrotnego użytku, zamykany | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ułatwiający wyjmowanie chusteczek | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b)Chusteczki na rolce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | wielkość opakowania *** | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | niepyłowe, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | rolka zawierająca przynajmniej 90 chusteczek | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | wymiary chusteczek przynajmniej 24x30 cm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | chusteczki nie wpływają na działanie dołączonego do pakietu preparatu dezynfekcyjnego, oświadczenie pisemne producenta | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** w przypadku, kiedy w przeliczeniu ilości chusteczek na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Roztwór roboczy | Ilość opakowań o pojemności max 1 litr * |  | Cena jed. netto opakowania |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |
| 1. | Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w obecności substancji organicznych | 5 000 l roztworu roboczego spełniającego warunki w pkt. 3 – 12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia |  | Ilość | Ilość opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chusteczki na rolce w wiaderku | - | 247 500 chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wielkość opakowania *,** | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat dezynfekujący i myjący, bez aldehydów, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | do stosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, kuchni mlecznych, bez konieczności zmywania powierzchni po dezynfekcji, do dezynfekcji inkubatorów | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | może być używany w obecności pacjentów, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | łatwa i pełna biodegradacja, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | każde opakowanie z dołączoną miarką/ dozownikiem | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | nie ma koniczności spłukiwania powierzchni po dezynfekcji roztworem o stężeniu obejmującym działanie sporobójcze, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | potwierdzone działanie bójcze według norm: PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 14563, PN-EN 14476, PN 13704, dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | B, V, F, S ( w tym Clostridium difficile Clostridium perfringens), Tbc do 5 min. | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotka | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | aktywność nieobciążonego roztworu min 30 dni | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak . podać dane |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielkość opakowania *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | niepyłowe, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rolka zawierająca przynajmniej 220 chusteczek | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wymiary chusteczek przynajmniej 25x30 cm | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | opakowanie chusteczek twarde w formie wiaderka | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat, którym nasączone są chusteczki -dezynfekujący i myjący, bez aldehydów, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | do stosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, kuchni mlecznych, bez konieczności zmywania powierzchni po dezynfekcji, do dezynfekcji inkubatorów | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | może być używany w obecności pacjentów, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | łatwa i pełna biodegradacja, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | nie ma koniczności spłukiwania powierzchni po dezynfekcji roztworem o stężeniu obejmującym działanie sporobójcze, | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | potwierdzone działanie bójcze według norm: PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 14563, PN-EN 14476, PN 13704, dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B, V, F, S ( w tym Clostridium difficile Clostridium perfringens), Tbc do 5 min. | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotka | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | aktywność nieobciążonego roztworu min 30 dni | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | w przypadku, kiedy w przeliczeniu ilości chusteczek na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Roztwór roboczy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jed. netto opakowania |  | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dezynfekcja narzędzi i mycie manualne endoskopów | 76 000 l roztworu roboczego | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 000 l roztworu roboczego | 5000 ml |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny |  |  |  | parametr oferowany |  |  |  |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wielkość opakowania** | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat myjąco- dezynfekujący, trój enzymatyczny, zawierający kompleks trzech enzymów: proteaza, lipaza i amylaza | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | posiadający dobre właściwości myjące (czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny), | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | bezaldehydowy, bez zawartości pochodnych benzenu i fenolu, | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | koncentrat, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ulega biodegradacji, roztworów roboczych przed usunięciem nie trzeba neutralizować, | tak . |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami lateksowymi , w czasie przygotowywania roztworów roboczych, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | miarka lub dozownik do odmierzania preparatu dołączana do każdego opakowania, a do każdego opakowania 5 l dołączona pompka | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | roztwory robocze można sporządzać w zimnej wodzie wodociągowej, | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | potwierdzone działanie bójcze według norm: EN 13727, EN 13624 (grzyby i drożdże), EN 14476 (HIV, HBV, HCV), EN 14348, dołączyć wynik końcowy badania potwierdzający spełnienie odpowiednich norm | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | zakres działania B, Tbc, F, V do 5min. | tak . podać dane |  |  |  |  |  |  |  |
| * | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | w przypadku, kiedy w przeliczeniu litrów roztworu roboczego na opakowania, wychodzą niepełne opakowania, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy