Załącznik nr 3

# Pakiet nr 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 100 mm * 75 mm | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE)lub piankowy , stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju co najmniej dwuświatłowym lub pięciootworwym, folia samoprzylepna do opatrunku |  |  | szt. | 260 |  |  |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 180 mm * 125 mm | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE)lub piankowy , stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju co najmniej dwuświatłowym lub pięciootworwym, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. |  |  | szt. | 260 |  |  |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 256 mm * 150 mm (+/- 10 mm) | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )lub piankowy, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju co najmniej dwuświatłowym lub pięciootworwym folia samoprzylepna do co najmniej 2 szt. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 4 | Zbiornik z żelem 800 ml | jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 800 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem lub absorbentem (substancja żelującą), którego działanie bakteriobójcze polega na wiązaniu w żel gromadzonej w zbiorniku wydzieliny ze wszystkimi niepożądanymi składnikami wysięku, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym lub z filtrem powietrznym i węglowym wbudowanym w zbiornik, z drenem, zaciskiem lub zatyczką do drenu i złączem do podłączania do drenu |  |  | szt. | 260 |  |  |  |
| 5 | Zbiornik z żelem 300 ml | jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, lub absorbentem (substancja żelującą), którego działanie bakteriobójcze polega na wiązaniu w żel gromadzonej w zbiorniku wydzieliny ze wszystkimi niepożądanymi składnikami wysięku, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym lub z filtrem powietrznym i węglowym wbudowanym w zbiornik, z drenem, zaciskiem lub zatyczką do drenu i złączem do podłączania do drenu |  |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 6 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej srebrny 100 mm * 75 mm | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE)lub piankowy zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach lub dodatkowo do zestawu oddzielnie pakowana warstwa siatkowa ze srebrem w rozmiarze 10x10cm, , dren o przekroju co najmniej dwuświatłowym lub pięciootworwym, folia samoprzylepna do opatrunku |  |  | szt. | 60 |  |  |  |
| 7 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej srebrny 180mm * 125 mm | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) lub piankowy , zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach lub dodatkowo do zestawu oddzielnie pakowana warstwa siatkowa ze srebrem w rozmiarze 10x20cm, dren o przekroju dwuświatłowym lub pięciootworwym, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 8 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 100 mm * 75 mm | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 150 mm * 100 mm | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego (PVA), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 10 | Złącze Y | do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | Hydrofobowa siatka poliamidowa rozmiar 10x10 | siatka pokryta srebrem metalicznym impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów. Pod wpływem wydzieliny z rany opatrunek powinien uwalniać jony srebra o bakteriobójczym działaniu, powinien zwalczać bakterie gram - ujemne jak i gram - dodatnie włącznie ze szczepami MRSA. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa urządzenia 13 szt. | opis w załączniku nr 6 |  |  | m-ce | 24 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………….														………………………….

Data															podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

urządzenia do terapii podciśnieniowej

(poz. 12 Załącznika nr 3)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Nie / Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg lub szerszym zakresie | TAK |  |
| 2. | Waga: maks. 2,89 kg | TAK |  |
| 3. | Możliwość zmiany ciśnienia co 5 mm/Hg lub 25 mm/Hg, | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej w zależności od leczonej rany | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego w ranie | TAK |  |
| 6. | Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny, | TAK |  |
| 7. | Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez co najmniej 6 godzin | TAK |  |
| 8. | Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony co najmniej: drenu, kanistra | TAK |  |
| 9. | Ekran dotykowy z językiem polskim, z instrukcją obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta | TAK |  |
| 12. | Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczający menu do funkcji podstawowych lub możliwość ustawienia menu z funkcją nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim, pełny dostęp do menu urządzenia, możliwość blokady urządzenia zabezpieczająca przed przypadkowym przestawieniem funkcji przez pacjenta | TAK |  |
| 14. | Alarm nieszczelności układu prowadzących do utraty ciśnienia | TAK |  |
| 16. | Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min) | TAK |  |
| 17. | Funkcja blokady ekranu | TAK |  |
| 18. | Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka | TAK |  |
| 19. | Możliwość podłączenia zbiorników 300 ml, 800 ml | TAK |  |

...............................                                   		          ...............................................

data                                                                                                      Podpis Wykonawcy