Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

MIKROSKOP BIOLOGICZNY

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 30/12/2019 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl (skany) lub faxem na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                          do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                     do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                           w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:…………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

MIKROSKOP BIOLOGICZNY

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 12 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia do 6 ciu tygodni od podpisania umowy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA MIKROSKOP BIOLOGICZNY

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop biologiczny |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							      podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa urządzenia: MIKROSKOP BIOLOGICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia Histopatologii |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2019, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Mikroskop biologiczny, laboratoryjny do światła przechodzącego, wyposażony w polaryzację | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szerokopolowy tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt nie mniej niż 30 stopni, pole widzenia 23 mm, z możliwością obrotu o 360 stopni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podział światła 50:50 % | Tak | Bez oceny |  |
|  | Port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Łącznik 0,5x do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kondensor achromatyczny 0.9/1.25 z regulowaną przysłoną aperturową, w pełni centrowalny, z możliwością obsługi załączonych obiektywów (od 2,5x.) | Tak | Bez oceny |  |
| III | Statyw mikroskopu |  |  |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy obiektywów kodowany co najmniej 5 gniazdowy z gniazdami przystosowanymi do odczytywania pozycji w systemie zawiadującym oświetleniem preparatu - menedżerze oświetlenia (LM), oraz przekazywania informacji o skalowaniu (kalibracji) | Tak, min. 5 gniazd | Bez oceny |  |
|  | Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przekazywanie do kamery cyfrowej danych z uchwytu rewolwerowego obiektywów w celu kalibracji i zapamiętania oświetlenia (LM) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres ogniskowania min. 15 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja zgrubna ostrości w zakresie min. 4 mm (pełen obrót pokrętła), regulacja precyzyjna - 400 µm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany oświetlacz do światła przechodzącego, diody LED min. 10W, z możliwością również zastosowania halogenu o mocy min. 35 W | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wymiana źródła światła bez konieczności podnoszenia mikroskopu czy jego częściowego demontażu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oświetlacz pracuje w trybie ekonomicznym - przechodzący w tryb czuwania po 10-20 minutach bezczynności | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zasilacz wbudowany w statyw | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Obiektywy |  |  |  |
|  | Obiektywy planachromatyczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie 2,5x, apertura 0,07, odległość robocza 9,8 mm | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie 5x, apertura 0,15, odległość robocza 12 mm | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie 10x, apertura 0,25, odległość robocza 6,5 mm | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie 20x, apertura 0,45, odległość robocza 0,63 mm | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie 40x, apertura 0,65, odległość robocza 0,60 mm | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
| V | Okulary | Tak, 2 szt. |  |  |
|  | Powiększenie 10x | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szerokopolowe, pole widzenia nie mniej niż 22 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja dioptryjna w zakresie min. +/- 5 dioptrii w obydwu okularach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Muszle oczne, 2 szt. | Tak | Bez oceny |  |
| VI | System archiwizacji elektronicznej |  |  |  |
|  | Kamera cyfrowa z zasilaczem, o rozdzielczości min. 6 MPx, ultra HD, (punktacja od 1 MPx powyżej) z okablowaniem i oprogramowaniem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu cyfrowego z kamery cyfrowej w trybie „stand-alone” – niezależnie od połączenia z komputerem, na nośniku/pamięci przenośnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość sterowania kamerą za pomocą klawiatury lub myszki w trybie „stand-alone” – niezależnie od podłączenia do komputera | Tak | Bez oceny |  |
|  | Złącza kamery min. USB 3.0 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Czas ekspozycji w zakresie min. od 0,06 ms do 1s | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor 24” | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość połączenia z kamery komputerem klasy PC, i oprogramowaniem systemowym producenta mikroskopu dostarczonym z kamerą | Tak | Bez oceny |  |
| VII | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Poralyzator obrotowy 90° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Stolik mikroskopowy prawy, o zakresie ruchu nie mniej niż standardowy 75 x 50 mm w osiach X i Y, regulowana o 15 mm wysokość pokręteł X i Y, regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y, podwójny uchwyt na preparat obsługiwany jedną ręką wraz ze sprężynową dźwignią | Tak | Bez oceny |  |
|  | Filtr niebieski podnoszący kontrast | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapasowe żarówki halogenowe (2 szt.) oraz zestaw narzędzi do obsługi | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zestaw ochrony antystatycznej – pokrowiec | Tak | Bez oceny |  |
| VIII | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | Podać i opisać (jeśli występuje możliwość gromadzenia danych osobowych należy podać ich rodzaj, sposób oraz miejsce) | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 108/2018					                      			 ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2018

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę                                          mikroskopu biologicznego

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mikroskopu biologicznego według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Termin dostawy mikroskopu biologicznego nastąpi w ciągu 6 ciu tygodni                  od podpisania umowy.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa mikroskopu biologicznego w ilości i asortymencie podanym                         w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru mikroskopu biologicznego jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa mikroskopu biologicznego nastąpi własnym transportem na koszt                    i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie                         ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane mikroskopu biologicznego nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane                   będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych  jak i odsetek.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY