Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 31/12/2019 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 24 miesiące

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska do nieinwazyjnej wentylacji |  | 300 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska do nieinwazyjnej wentylacji |  | 80 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska do ergospirometrii jednorazowa pneumatyczna |  | 700 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska do ergospirometrii jednorazowa pneumatyczna |  | 700 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk do inhalatora |  | 300 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nebulizator do inhalatora dla dorosłych |  | 150 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nebulizator do inhalatora dla dziedi |  | 100 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do trudnej intubacji |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Pozycja 1

- Jednorazowa maska zaprojektowana specjalnie do nieinwazyjnej wentylacji.

- Wykonana z miękkiego materiału, który maksymalizuje komfort pozostając w miejscu                      z dobrym uszczelnieniem.

- Maska musi posiadać wbudowany łącznik o średnicy 22 mm (średnica wewnętrzna.

- Maska wykonana z PC,

- Poduszka silikonowa.

- Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L.

Pozycja 2

- Maska twarzowa, wielokrotnego użytku zaprojektowana specjalnie do wentylacji nieinwazyjnej.

- Maska do wielokrotnego użytku, przeznaczona do stosowania w celu poprawy oddychania u pacjentów ze specyficzną ostrą lub chroniczną niewydolnością oddechową.

- Maska biokompatybilna poduszka silikonowa zapewniajaca optymalny komfort i jakość uszczelnienia.

- Maska musi posiadać dwa wbudowane porty 4 mm (średnica zewnętrzna) do monitorowania ciśnienia / CO2 lub O2.

- Maska musi posiadać wbudowane złącze 22 mm (średnica wewnętrzna), które ułatwia bezpośrednie połączenie ze złączem kolankowym lub złączem Y pacjenta.

- szybkozłączka w uprzęży umożliwiająca łatwe zakładanie maski i szybkie usunięcie.

- Maskę i uprząż do sterylizowania w autoklawie przez 15 minut w temperaturze 121oC do 20 razy. Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L.

Pozycja 3

- jednorazowa maska do badań ergospirometrycznych,

- wyposażona w przeźroczysty mankiet, o rozmiarze 5,

- barwne oznaczenie rozmiaru w kolorze pomarańczowym,

- złącze do połączenia z systemem rur o średnicy wewnętrznej 22 mm.

Pozycja 4

- jednorazowa maska do badań ergospirometrycznych,

- wyposażona w przeźroczysty mankiet, o rozmiarze 6,

- barwne oznaczenie rozmiaru w kolorze niebieskim,

- złącze do połączenia z systemem rur o średnicy zewnętrznej 22 mm.

Pozycja 5

- wężyk do inhalatora PARI lub równoważny,

- wężyk powietrzny umożliwiający podłączenie inhalatora Pari do nebulizatora Pari,

- długość ok.. 1,2m

Pozycja 6

- nebulizator do inhalatora Pari lub równoważny,

- nebulizator współpracujący z kompresami Pari,

- nadający się do sterylizacji w autolawie ok.. 300 razy,

- charakterystyka aerozolu: wydajność: 660mg/min, średnia wielkość cząsteczki: 3,5um, ilość cząsteczek poniżej 5um: 67%, w komplecie ustnik

Pozycja 7

- Nebulizator do inhalatora Pari lub równoważny,

- komplet dla dzieci - nebulizator współpracujący z kompresami Pari,

- nadający się do sterylizacji w autolawie ok. 300 razy,

- charakterystyka aerozolu: wydajność: 450mg/min, średnia wielkość cząsteczki: 2,2um, ilość cząsteczek poniżej 5um: 89 %,

- w komplecie maseczka silikonowa w rozmiarze 0 (dla wcześniaków) lub 1 (dla dzieci od 0 do 1 roku życia), lub 2 (dla dzieci od 1 do 2 roku życia), lub 3 (dla dzieci powyżej 3 roku życia)

Pozycja 8

- komplet to; rękojeść i etui oraz łyżki światłowodowe do trudnej intubacji z ruchomym końcem,       w rozmiarze 3 i 4. Macintosh 3 – 1 szt., Macintosh 4 – 1 szt.,

- światłowód o przekroju prostokątnym i średnicy włókien min 4 mm., rękojeści i łyżki zgodne                 ze standardem ISO 7376-3/EN1819( zielony standard zamka, funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie, zasilanie bateryjne C ( R14/LR14),

- autoklawowalna dioda led,

- gwarancja na każdy z elementów kompletu (nie dotyczy etui): 5 lat lub 4000 sterylizacji (autoklaw)

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## 116/2019					         	             			 ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2019

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę jednorazowy sprzęt oddechowy

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy jednorazowy sprzęt oddechowy według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Stycznia 2020 r do Stycznia 2022 r.                                         z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy                          nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa zestawów do przeskórnej gastroskopii w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru zestawów do przeskórnej gastroskopii jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę ważności                i numer katalogowy, numer LOT

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa zestawów do przeskórnej gastroskopii nastąpi własnym transportem                    na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie                        ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymany jednorazowy sprzęt oddechowy nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych  jak i odsetek.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY