Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

JEDNORAZOWY SPRZĘT LABORATORYJNY

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 02/01/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

JEDNORAZOWY SPRZĘT LABORATORYJNY

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 24 miesiące

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA JEDNORAZOWY SPRZĘT LABORATORYJNY

| l.p. | Nazwa | Opis |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka | 5 ml, PS 75*ø13 mm |  | szt. | 5.000 |  |  |  |
| 2 | Probówka | Eppendorf poj. 1,5 ml śr. 39 x 10,8 mm wszystkie kolory |  | szt. | 15.000 |  |  |  |
| 3 | Końcówki Eppendorf | Pojemność 500 μl, PP |  | szt. | 15.000 |  |  |  |
| 4 | Bibuły filtracyjne | 701323 |  | szt. | 1.200 |  |  |  |
| 5 | Szkiełka mikroskopowe | do wkładek cyto wykorzystywanych w cytowirówkach MPW |  | szt. | 2.700 |  |  |  |
| 6 | Szkiełka mikroskopowe | podstawowe, szlifowane, matowane a 50 szt. przezroczyste zielone szkło, wym. 25x75x1mm, kąt szlifu 90° |  | op. | 100 |  |  |  |
| 7 | Szkiełka mikroskopowe | nakrywkowe 24*60*1 a 100 szt. zamnkięte próżniowo, nie szlifowane |  | op. | 50 |  |  |  |
| 8 | Probówka | polistyrenowe, pojemność 5 ml wymiar 75 x 12 mm |  | szt. | 23.000 |  |  |  |
| 9 | Pipety | Pasteurowskie pojemność 2 ml, bez podziałki, cienka końcówka |  | szt. | 18.000 |  |  |  |
| 10 | Szkiełka teflonowe Polysciences | Szkiełka teflonowe do fluorescencji podstawowe trwale pokryte teflonem, oporne na aceton, hydrofobowe, autoklawowalne, o wymiarach 25x75 mm i grubości 1mm do użytku ze wszystkimi materiałami fluorescencyjnymi. Szkiełka z 10 dołkami po 6 mm każdy oraz z z polem do opisu. 100 sztuk w opakowaniu. |  | op. | 10 |  |  |  |
| 11 | Nakłuwacze | do drenów pojemników z krwią, do bezpośredniego wykonywania testów, do probówek PS 75*12 mm |  | szt. | 23.000 |  |  |  |
| 12 | Płyty do oznaczania grup krwi | jednorazowe, platikowe, przezroczyste |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na mocz | Zakręcane o poj. 50 – 70 ml, pakowany indywidualnie |  | szt. | 4.000 |  |  |  |
| 14 | Probówki | Do koagulologii z 3,2% cytrynianem poj. 3,6 ml, z nalepką |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Probówki | PS, pojemność 13 ml ,o wymiarach 100 x 16mm |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 16 | Korki do probówek | PS, pojemność 13 ml ,o wymiarach 100 x 16mm |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 17 | Pojemniki transportowe z zakrętką | o wymiarach 114 x 44 mm PP |  | szt. | 250 |  |  |  |
| 18 | pisaki do szkła | czarny |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | Probówki | poj.3ml, śred. 11,5x75mm |  | szt. | 6.000 |  |  |  |
| 20 | Kamery | z PMMA do analizy osadu moczu 10 komorowe ( 100 szt.w opak) |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 21 | Probówki | z PS stożkodenne 12 ml-do odwirowywania osadu moczu |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 22 | Końcówki | do pipety automatycznej Research pro f-my eppendorf o poj.100 - 5000 ul |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 23 | Końcówki | do pipety automatycznej Żółte o poj.200 ul |  | szt. | 2.500 |  |  |  |
| 24 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane i matowane z polem do opisu myte (Heinz Herenz Hamburg) czyste | o wymiarach 25x75x1mm |  | szt. | 3000 |  |  |  |
| 25 | Szkiełka nakrywkowe 24x60x1 a 100 szt | zamknięte próżniowo, nie szlifowane |  | szt. | 3.000 |  |  |  |
| 26 | Probówki eppendorfa o poj 1,5 ml przeźroczyste | śr. 39 x 10,8 mm, polipropylenowe |  | szt. | 8.000 |  |  |  |
| 27 | Noże do mikrotomu LOW PROFILE (Leica 819) | niskoprofilowe |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 28 | Szkiełko mikroskopowe podstawowe z polilizyną a 72 szt | o wymiarach 26x76x1mm |  | szt. | 1.800 |  |  |  |
| 29 | Końcówki | do pipety automatycznej obj.100-1000 niebieskie, 0,5-250 żółte, 500-5000 po 1 op a 1000 szt. |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 30 | Końcówki do pipety | 200ul, PP, śr. 8mm, dł. 51mm |  | szt. | 27.000 |  |  |  |
| 31 | Probówka 15 ml | stożkowodenna z korkiem, 120 x 17 mm, polipropylenowa |  | szt. | 5.000 |  |  |  |
| 32 | Końcówka Ependorf | 10ul |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 33 | Statywy do przechowywania probówek | z tworzywa sztucznego, bez uchwytów, 50- miejscowe, czerwone ,żółte, szare, zielone, rozmiar 180x96x45mm, śr. otworu 13mm |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 34 | Szkiełka | podstawowe z polizyną a72 szt. o wymiarach 26x76x1mm |  | op. | 10 |  |  |  |
| 35 | Szkiełka | nakrywkowe 20x20 a 200 szt. zamknięte próżniowo, nie szlifowane |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | Końcówka do pipety | 10ml, dł.144 mm, polipropylenowa |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 37 | Końcówki do pipety | elektronicznej jałowe, w statywie, obj. 100 – 1000 µl, niebieskie |  | szt. | 5.000 |  |  |  |
| 38 | Końcówki do pipety | elektronicznej jałowe, w statywie, obj. 0,5 – 250 µl, żółte |  | szt. | 1.820 |  |  |  |
| 39 | Etykiety samoprzylepne | na pojemniki z krwią, wym. 37*25 mm a 1000 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |
| 40 | Korki | Do probówek o pojemności 5 ml wymiar 75 x 12 mm |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 41 | Końcówka Eppendorf 300 | dł. 55mm, polipropylenowa |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 42 | Końcówka do pipet | 5ml, dł. 123 mm, polipropylenowa |  | szt. | 1.500 |  |  |  |
| 43 | Szkiełka nakrywkowe 20x20 HH | zamknięte próżniowo, nie szlifowane, pakowane po 200 szt. |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 44 | Pipeta automatyczna wielowymiarowa | model M250E |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 45 | Końcówka z tłokiem a 960 szt. (10x96) | model CP250 do pipety M250 |  | op. | 2 |  |  |  |
| 46 | Końcówka z tłokiem a 200 szt. | objętość 50 - 250 µl, wysokość , polipropylenowa |  | op. | 1 |  |  |  |
| 47 | Wieszak na pipetę | Wykonany z PC, odporny na agresywne chemikalia i światło UV |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 48 | Probówka | PP 3 ml (11,5x55mm) okrągłodenna, bez obrzeża, bez znaczników |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 49 | Korek | polietylenowy karbowany do probówek 12mm |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 50 | Noże do mikrotomu LOW PROFILE (Father C35 ) | żyletka wykonana ze stali węglowej, długość - 80mm; wysokość - 8 mm; kąt żyletki - 35°. |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 51 | Noże do mikrotomu LOW PROFILE (Father R35 ) | długość - 80mm; wysokość - 8 mm; kąt żyletki - 35° |  | szt. | 150 |  |  |  |
| 52 | Buteleczki szklane poj.5 ml a 100 szt | przezroczyste, wymiar 42 x 21 mm, śr. szyjki 13mm |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 53 | Korki do buteleczek a 100 szt | gwintowane z tworzywa sztucznego |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 54 | Szklana komora do barwienia szkiełek mikroskopowych z pokrywą BIONOVO | wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Wkład pomieści 10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 55 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane, matowane z polem do opisu, myte (HHH a 50 szt.) | przezroczyste zielone szkło, wym. 25x75x1mm, kąt szlifu 90° |  | szt. | 8.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56 | Lejek laboratoryjny BIONOVO | szklany, śr. 150mm, śr. szyjki 17mm, d. 150mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 57 | Lejek laboratoryjny BIONOVO | szklany, śr. 90mm, śr. szyjki 11mm, d. 90mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 58 | Szkiełka nakrywkowe 24x60x1 (HHH a 100 szt) | zamknięte próżniowo, nie szlifowane |  | szt. | 10.000 |  |  |  |
| 59 | Penseta anatomiczna prążkowana od środka 10 cm(ADAMED) | wykonana ze stali nierdzewnej, można sterylizować |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 60 | Penseta do szwu naczyniowego prosta 130 mm(ADAMED) | wykonana ze stali nierdzewnej, można sterylizować |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 61 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polilizyną (THERMO a 72 szt.) | adhezyjne, wym. 25x75x1,0mm, kąt szlifu 90° |  | szt. | 1.080 |  |  |  |
| 62 | Końcówki jałowe z filtrem 100 ul | końcówki do pipety Thermo Scientific; Finnpipette 100, jałowe, z filtrem, pakowane w pudełka po 96 szt |  | szt. | 2.400 |  |  |  |
| 63 | Końcówki jałowe z filtrem 10 ul | końcówki do pipety Thermo Scientific; Finnpipette 10ul, jałowe, z filtrem, pakowane w pudełka po 96 szt |  | szt. | 960 |  |  |  |
| 64 | Końcówki jałowe z filtrem 1000 ul | końcówki do pipety Thermo Scientific; Finnpipette 1000ul, jałowe, z filtrem, pakowane w pudełka po 96 szt |  | szt. | 2.400 |  |  |  |
| 65 | Końcówki do pipety niejałowe bez filtra 5ml, | końcówki do pipety Thermo Scientific; Finnpipette 5ml; pakowane w pudełka |  | szt. | 720 |  |  |  |
| 66 | Końcówki do pipety 100ul, niejałowe, bez filtra | końcówki do pipety Thermo Scientific - Finnpipette 100ul; pakowane w pudełka 96x10 |  | szt. | 480 |  |  |  |
| 67 | Końcówki do pipety 10ul, niejałowe bez filtra | końcówki do pipety Thermo Scientific - Finnpipette 10ul; pakowane w pudełka 96x10 |  | szt. | 480 |  |  |  |
| 68 | Końcówki do pipety 1000ul, niejałowe, bez filtra | końcówki do pipety Thermo Scientific - Finnpipette 1000ul; pakowane w pudełka 96x10 |  | szt. | 480 |  |  |  |
| 69 | Pudełka do archwiwzacji na probówki 1,5ml | odpowiednie na probówki typu Eppendorf 1,5ml; 1 pudełko na 100 probówek, z kratownicą, wysokość pudełka 5 cm |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 70 | Rynienki polistyrenowe na odczynnik | rynienki polistyrenowe do odczynników - pipetowanie przy użyciu pipety 8-kanałowej; pojemność 25ml, białe |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71 | Stripy do Real Time PCR | białe stripy 8-probówkowe z probówkami o max pojemności 25ul ; cienkościenne, z paskami nakrywającymi przezroczystymi, pasujące do bloku termocyklera o pojemności bloku 0,2 ml - Piko Real 24 dołki Thermo Scientific, jałowe, wolne od RNA-z i DNA-z, gotowe do użycia |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 72 | Wkładka CYTO - koszyczki do cytospinowych preparatów | podstawka i nakładka wkładki cytologicznej do wirówki MPW, pakowane po 50szt |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 73 | Ezy jednorazowe jałowe 1 µl, pakowane po 5 szt. | PS, białe, długość 198 mm, pakowane po 10szt. |  | szt. | 600 |  |  |  |
| 74 | Płytki Petriego jednorazowe jałowe, śr. 90, bez żeber wentylacyjnych | PS, sterylne, przezroczyste, wys. 16mm |  | szt. | 600 |  |  |  |
| 75 | Wymazówki jałowe, plastikowe w probówkach, dł. 150 mm | wymiar 165 x 13 mm, suche, sterylne |  | szt. | 4.000 |  |  |  |
| 76 | Wymazówki jałowe, drewniane, pakowane pojedynczo, dł. 150 mm | z wacikiem bawełnianym o śr. ok. 5mm, wymiar 2,5x150mm |  | szt. | 12.000 |  |  |  |
| 77 | Wymazówki jałowe, plastikowe w probówkach, z podłożem Amies z węglem | pałeczka 150mm PS z wacikiem wiskozowym, wymiar zestawu 165 x 13 mm |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 78 | Wymazówki jałowe, plastikowe w probówkach, z podłożem Stuart bez węgla | zamkniętą korkiem w kolorze białym, etykieta, opakowanie typu blister , wym. 2,5x150mm, śr. główki ok. 5mm |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 79 | Probówki jednorazowe zakręcane, jałowe, stożkowe z przedłużonym kołnierzykiem 15 ml | wymiar 76 x 20 mm, PP |  | szt. | 4.000 |  |  |  |
| 80 | Probówki jednorazowe zakręcane, jałowe, wirówkowe z zaokrąglonym dnem, poj. 13 ml, 100 x 16 mm | Wykonane z polipropylenu |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 81 | Pipetki jednomiarowe 3,5 ml | dł. 155 mm, wykonana z LDPE, transparentna |  | szt. | 6.000 |  |  |  |
| 82 | Podłoża transportowo-namnażające do hodowli bakterii z moczu typu Uromedium | Podłoże CLED + Podłoże MacConkey |  | szt. | 1.800 |  |  |  |
| 83 | Pęsety jednorazowe jałowe, pakowane pojedynczo, dł. 130 mm, proste | transparentna, nie barwiona |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 84 | Pojemniki na plwocinę jednorazowe jałowe, pakowane pojedynczo | poj. 70 ml, 55 x 44 mm z etykietą, PP |  | szt. | 900 |  |  |  |
| 85 | Butelki laboratoryjne zakręcane, szklane autoklawowalne w temp. max 140 st. C, z zakrętką plastikową autoklawowalną w temp. max 140 st. C, obj. 100 ml, śr. otworu ≥ 5 cm | szkło białe, zakrętka w kolorze niebieskim |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 86 | Pojemniki na kał jałowe, plastikowe, zakręcane z łopatką | polipropylenowe jednorazowego użytku |  | szt. | 600 |  |  |  |
| 87 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane, matowione na końcówce | przezroczyste zielone szkło, wym. 25x75x1mm, kąt szlifu 90° |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 88 | Koszyki metalowe ze stali nierdzewnej na probówki autoklawowalne 150 x 150 x 150 mm | Rama o grubości 5 mm, siatka z drutu o grubości 1 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 89 | Filtry do puszek sterylizacyjnych śr. 200 mm | wykonane z papieru sterylizacyjnego, jednorazowe |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 90 | Worki na odpady do sterylizacji | PP, przezroczyste, grubość: 50 μm, autoklawowalne, bez nadruku |  | szt. | 800 |  |  |  |
| 91 | Ezy z drutu kanthalowego śr. 4 mm | bakteriologiczna, kalibrowana |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 92 | Ezy z drutu kanthalowego śr. 1,45 mm | bakteriologiczna, kalibrowana |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 93 | Pęsety metalowe proste, dł. 150 mm | przeznaczone do sterylizacji |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 94 | Pęsety metalowe zakrzywione dł. 100 mm | przeznaczone do sterylizacji |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 95 | Pipety szklane 1 - 25 ml | wielomiarowe klasy B, szkło białe z brązową podziałką „0”na górze |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 96 | Szczoteczki do mycia probówek dł. 30 cm | z koziego włosia, dł. 30cm, śr. 0,5 cm, bez pędzelka |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 97 | Końcówki do pipety elektronicznej, jałowe, obj. 0,5 - 250 µl żółte | śr. 8mm, dł. 51mm, PP, w statywie |  | szt. | 3000 |  |  |  |
| 98 | Końcówki do pipety elektronicznej, jałowe, obj. 100 - 1000 µl niebieskie | śr. 9mm, dł. 72mm, PP, w statywie |  | szt. | 1000 |  |  |  |

Wartość netto			…………………………………………. Wartość brutto			…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej …………………………………………

## 118/2019					         	             			 ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2019

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę jednorazowy sprzęt laboratoryjny

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy jednorazowy sprzęt laboratoryjny według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Stycznia 2020 r do Czerwca 2021 r.                                         z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy                          nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa jednorazowy sprzęt laboratoryjny w ilości i asortymencie podanym                     w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru jednorazowy sprzęt laboratoryjny                        jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę ważności                i numer katalogowy, numer LOT

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa jednorazowy sprzęt laboratoryjny nastąpi własnym transportem                    na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie                        ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymany jednorazowy sprzęt laboratoryjny nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych  jak i odsetek.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY