Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

MATERIAŁÓW DLA POTRZEB CENTRALEJ STERYLIZACJI

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 25/11/2019 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi  być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e  do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

MATERIAŁÓW DLA POTRZEB CENTRALEJ STERYLIZACJI

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet II

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet III

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet IV

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet V

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet VI

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet VII

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA TEST SKUTECZNOŚCI MYCIA

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test skuteczności mycia do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni - dezynfektorze do środków transportu. Możliwość przyklejenia testu na powierzchnię poddaną procesowi mycia oraz możliwość wklejenia do dokumentacji |  | 3.200 Szt. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET II

DOSTAWA; BIOLOGICZNYCH ZESTAWÓW TESTOWYCH

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe |  | 50 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoczytnik testów biologicznych kompatybilny z testami. |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty |  | 200 zestaw. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoczytnik testów biologicznych kompatybilny z testami. |  | 1 Szt. |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 1

- zawierający wskaźnik biologiczny.

- do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników

- wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji.

- wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji.

- odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu.

- opisy wskaźników w języku polskim.

- zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej

- kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem z pozycji 2

Pozycja 3

- zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu.

- do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników.

- wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji.

- wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji.

- odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu.

- opisy wskaźników w języku polskim.

- zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej

- kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem z pozycji 4

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto				…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET III

DOSTAWA WSKAXNIKA PASKOWEGO KONTROLI MYCIA           MECHANICZNEGO W MYJNI - DEZYNFEKTORZE

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik paskowy kontroli procesu mycia mechanicznego w myjni - dezynfektorze |  | 8.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- wskaźnik paskowy kontroli procesu mycia mechanicznego w myjni - dezynfektorze do oceny wizualnej,

- gotowy do użycia,

- zgodny z wymaganiami normy ISO 15883

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET IV

DOSTAWA ZESTAW WSKAŹNIKOWY DO MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI MYCIA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia endoskopów |  | 3.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do wskaźnika do kontroli endoskopów giętkich |  | 2 Szt. |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- wskaźnik zgodny z normą EN ISO 15883, przeznaczony do  stosowania wraz z przyrządem imitującym giętkie narzędzie rurowe do mocowania  wskaźnika,

- substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesioną na nośnik  pozwalający na łatwą archiwizację.

- ze wskaźnikami dostarczany uchwyt do umieszczania wskaźnika,

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET V

DOSTAWA TEST CHEMICZNY DO KONTROLI                                   DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej 90 stopni / 5 minut do oceny wizualnej |  | 13.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET VI

DOSTAWA ZESTAW DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ  BIAŁKOWYCH

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gotowy do natychmiastowego użycia |  | 200 Szt. |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- zgodny z EN ISO 15883.

- możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund,

- brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora,

- możliwość sprawdzania  trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie                    czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PAKIET VII

DOSTAWA JEDNORAZOWY PAKIET TESTOWY BOWIE DICK

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy pakiet testowy BOWIE DICK do stosowania w sterylizatorach z próżnią na parametry 134 stopni na 3,5 minuty |  | 1.000 Szt. |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- wymagana zgodność z normą EN - ISO 11140

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## 97/2019					                      			 ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2019

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę materiałów                         dla potrzeb Centralnej Sterylizacji

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizacji według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Listopada 2019 r do Listopada 2020 r.                                         z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy                          nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizacji w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizacji jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę ważności                i numer katalogowy, numer LOT

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizacji nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie                        ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr II

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr III

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr IV

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr V

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr VI

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr VII

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane materiały dla potrzeb Centralnej Sterylizacji nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane                   będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych  jak i odsetek.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY