Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

JEDNORAZOWE STRZYKAWKI

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 04/03/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

JEDNORAZOWE STRZYKAWKI

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 2 m ce

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA JEDNORAZOWE STRZYKAWKI

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena jedn. netto | VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka | Jednorazowa 2-częściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, poj. 2 ml a 100 szt. | op. |  | 180 |  |  |  |
| 2 | Strzykawka | Jednorazowa 2-częściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki poj. 5 ml a 100 szt. | op. |  | 180 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka | Jednorazowa 2-częściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki poj. 10 ml a 100 szt. | op. |  | 450 |  |  |  |
| 1 | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 4 | Strzykawka | Jednorazowa 2-częściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu koncówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki poj. 20 ml a 80 szt. | op. |  | 230 |  |  |  |
| 5 | Strzykawka | Jednorazowa do podawania insuliny, z igłą wymienną, jałowa , apirogenna, nietoksyczna, sterylizowana tlenkiem etylenu lub radiacyjnie, końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, U100 - 1 ml zawiera 100 jednostek insuliny, | szt. |  | 3 600 |  |  |  |
| 6 | Strzykawka | Jednorazowa do pomp infuzyjnych 3 elementowe z perfuzorem, z pierścieniem uszczelniającym, jałowe,apirogenne, nietoksyczna, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer poj. 50 ml, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, bez lateksu, PCV,poliuretanu logo i typ strzykawki na cylindrze, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, strzykawki wkalibrowane i wpisane przez producenta w instrukcji obsługi pomp | szt. |  | 17 500 |  |  |  |
| 7 | Strzykawka | 50 ml do pompy infuzyjnej do leków światłoczuyłych, jałowe, apirogenne "bursztynowe", nietoksyczna, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, sterylizowana tlenkiem etylenu, końcówka luer "bursztynowe", 3-elementowa z perfuzorem (prostopadłym wycięciem na tłoku), logo i typ strzykawki na cylindrze, strzykawki wkalibrowane i wpisane przez producenta w instrukcji obsługi pomp, min. dł. strzykawki 17,5 cm | szt. |  | 2 500 |  |  |  |
| 1 | -2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 8 | Strzykawka | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml, 3 częściowa, bezlateksowa, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadającą podwójne gumowe uszczelnianie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawkowej tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne tłoku i rowek w komorze strzykawki, logo i typ strzykawki na cylindrze. Skala kontrastująca, czytelna. Na końcu tłoka specjalne wycięcie na uchwyt pompy. Kompatybilna z zaleceniami produceta pomp | szt. |  | 1 500 |  |  |  |
| 9 | Strzykawka | 50 ml - typu Janeta, do karmienia przez sondę, sterylna, końcówka stożkowa, czytelna skala | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 10 | Strzykawka | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki,okres ważności min 2 lata. Wyrób medyczny klasy III | szt. |  | 12 000 |  |  |  |
| 11 | Strzykawka | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki,okres ważności min 2 lata. Wyrób medyczny klasy III | szt. |  | 7 800 |  |  |  |
| 1 | - 2- | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 12 | Kapturek ochronny | na strzykawkę luer, bezigłowe zabezpieczenie strzykawek, Jałowy, pakowany pojedyńczo, | szt. |  | 8 000 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 12/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę jednorazowych strzykawek

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy jednorazowych strzykawek według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Marca 2020 r do Maja 2020 r.  z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa jednorazowych strzykawek w ilości i asortymencie podanym  w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru jednorazowych strzykawek jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa jednorazowych strzykawek nastąpi własnym transportem na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane jednorazowe strzykawki nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY