Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 20/03/2020. r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

PAKIET I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

PAKIET II

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

PAKIET III

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

PAKIET IV

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

PAKIET V

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 12 m cy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej | Sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, apirogenne, niezawierajace ftalanów, przeżroczysty o długości min. 150 cm, | szt. |  | 17 000 |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej | Do leków światłoczułych , jałowe, apirogenne „bursztynowe” 150 cm, nie zawierające ftalanów | szt. |  | 4 000 |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | Bez łącznika do dodatkowej iniekcji bez igły, jednorazowego uzytku, jałowe, apirogenne, nietoksyczne, sterylizowane tlenkiem etylenu, niezawierające ftalanów | szt. |  | 42 000 |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi | Bez łącznika do dodatkowej iniekcji bez igły, jednorazowego uzytku, jałowe, apirogenne, nietoksyczne, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawierające ftalanów | szt. |  | 7 000 |  |  |  |
| 5 | Kolec przelewowy | Sterylny krótki kolec przelewowy do bezpiecznego przelewania płynów | szt. |  | 1 000 |  |  |  |
| 6 | Koreczki do kaniul dożylnych L-L | Sterylne, jednorazowego użytku pakowane pojedyńczo, dla dorosłych o długości powyżej 5 mm nie zawierające ftalanów | szt. |  | 40 000 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

PAKIET II

DOSTAWA; JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr bakteryjno-wirusowy | Filtr elektrostatyczny, skuteczność filtracji >99,9 %, waga:25 g(+/-) 10%, z portem kapno, sterylny | szt. |  | 600 |  |  |  |
| 2 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy wyjściu powietrza z respiratora, skuteczność filtracji 100% w środowisku wilgotnym , objętość 90ml, opór przepływu 2,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin , sterylizowany radiacyjnie; opakowanie typu blister pack | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 3 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy powrocie powietrza do respiratora, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin | szt. |  | 300 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

PAKIET III

DOSTAWA; JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą dwustopniową | Zawierający Kateter Pigtail nr 9Fx 26cm, Igłę dwuczęściową 15Gx 29cm, Igłę prostą 18G x 7cm,Prowadnik 035" x 60cm, Rozszerzacz 9F x 18cm, Kranik jednodrożny, przedłużacz dł. 25cm, Opaska zaciskowa, Kołnierz jałowy, nietoksyczny | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do drenażu opłucnej | Sterylny z zastawką typu Pluera-Seal w skład którego wchodzi: poliuretynowy cewnik o rozmiarze 8F/18Ga/19cm, igła z kranikiem trójdrożnym, samozamykająca się zastawka, strzykawka o pojemności 5 ml, skalpel |  |  | 80 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

PAKIET IV

DOSTAWA; JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kieliszki do leków | jednorazowe, plastykowe, objętość 30 ml, skalowany co 5 ml | szt. |  | 50 040 |  |  |  |
| 7 | Mankiety do pomiaru ciśnienia | Mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0cm, szerokość: 16,0cm. Pojedynczy wąż (przewód) odprowadzający z metalową tuleją do szybkozłączki pneumatycznej niskiego ciśnienia o średnicy 5mm, długość 24mm z podziałem 12,5mm na wąż, 8,5mm do szybkozłączki i 3mm kołnierz oddzielający. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz nr ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu | szt. |  | 80 |  |  |  |
| 21 | Pojemnik do zbiórki próbek | pojemnik do stosowania z bronchoskopem o pojemności 70 ml, przy pojemniku miękki dren łączący o średnicy 7,0 mm | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 24 | Miska jednorazowa | sterylna, do zabiegów angiograficznych, pojemność 250 ml, przeźroczysta, średnica 9cm, wysokość 5 cm - tolerancja wymiarów 5 % | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 28 | Pojemnik na mocz | Zakręcane o poj. 50 – 70 ml, pakowany indywidualnie | szt. |  | 2 500 |  |  |  |
| 29 | Nakłuwacze | do drenów pojemników z krwią, do bezpośredniego wykonywania testów, do probówek PS 75*12 mm | szt. |  | 4 000 |  |  |  |
| -1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 6 | Łącznik | łącznik do równoleglego odsysania, czysty mikrobiologicznie | szt. |  | 200 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

PAKIET V

DOSTAWA; JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY

| lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | nr kat | Ilość | cena netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator | typu Naso-Fix wykonany z nitkanego polipropylenu pokrytego heypoalergicznym klejem, do mocowania cewników i sond donosowych, z trójstopniową metodą aplikacji | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Czepek do mycia głowy pacjenta | nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Preparat | nawilżający do jamy ustnej na bazie wody w tubce 14 g, zawierający olejek kokosowy i witaminę E. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| -1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 4 | Myjki do toalety pacjenta | o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Fabrycznie nadrukowana instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | szt. |  | 20000 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 18/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy jednorazowego sprzętu medycznego według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Marca 2020 r do 31 Maja 2020 r.  z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w ilości  i asortymencie podanym w załączniku                        do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru jednorazowego sprzętu medycznego jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie w ramach składu komisowego.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr II

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr III

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr IV

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr V

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymany jednorazowy sprzęt medyczny nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY