Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE,NITYLOWE

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 14/05/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE,NITYLOWE

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 24 m cy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE,NITYLOWE

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat./ producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice medyczne diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka op. a 100 szt. rozm. S-XL |  | op. | 1.000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Opis parametru |  | Parametr wymagany |  |  | Potwierdzenie spełniania parametru |  |  |
| Rękawice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AQL max. 1.0 |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgodnie z MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC o wyrobach medycznych - wyrób klasy I |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej - wyrób III kategorii typ B |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o wyrobach medycznych oraz normami zharmonizowanymi: |  | Tak |  |  |  |  |  |
| a | EN 455 – 1: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku cz. 1 Wymagania i badania na nieobecność dziur |  | Tak |  |  |  |  |  |
| b | EN 455 – 2: Rękawice medyczne jednorazowego użytku cz. 2 Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych |  | Tak |  |  |  |  |  |
| c | EN 455 – 3: Rękawice medyczne jednorazowego użytku cz. 3 |  | Tak |  |  |  |  |  |
| d | EN 455 – 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości cz. 4 |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz normami zharmonizowanymi: |  | Tak |  |  |  |  |  |
| a | EN ISO 374 - 1: Rękawice Chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami cz. 1 Terminologia i wymagania, |  | Tak |  |  |  |  |  |
| b | EN 374 – 2: Rękawice Chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami cz. 2 Wyznaczanie odporności na przesiąkanie |  | Tak |  |  |  |  |  |
| c | EN 16523 - 1: Odporność na przenikanie czynników chemicznych EN 374 – 4 : Badanie degradacji EN ISO 374 - 5 : Odporność na bakterie grzyby i wirusy |  | Tak |  |  |  |  |  |
| d | EN 420: Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F1671 (szczelność dla wirusów) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 | posiadające dokument przydatności do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem na opakowaniu |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 | Wszystkie dane: zgodność z MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC o wyrobach medycznych - wyrób klasy I, zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej - wyrób 3 kategorii typ B, zgodność z EN 455, EN ISO 374-1, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671, piktogram potwierdzający dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością - umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu oraz potwierdzone dokumentami producenta |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Badania na przenikanie: Izopropanol 70% min. na poziomie 2 ochrony, formaldehyd 37% min. na poziomie 6, 50% aldehyd glutarowy min. na poziomie 6 ochrony , wodorotlenek sodu 40 % min. na 6 poziomie ochrony |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, polimeryzowane obustronnie, wewnętrznie chlorowane |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 | grubość na mankiecie maksymalnie 0,1 mm |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 12 | grubość dłoń maksymalnie 0,14 mm |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 13 | grubość palce maksymalnie 0,21 mm |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 14 | długość rękawicy minimum 280 mm |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 15 | siła zrywania przed starzeniem min.13 N (med.); |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| 16 | siła zrywania po starzeniem min.12 N (med.); |  | Tak , podać |  |  |  |  |  |
| Parametry do oceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | grubość na mankiecie mniejsza/równa 0,09 mm |  | tak 1 pkt, nie 0 pkt. |  |  |  |  |  |
| 2 | grubość na dłoni mniejsza/równa 0,13 mm |  | tak 1 pkt, nie 0 pkt. |  |  |  |  |  |
| 3 | grubość palce mniejsza/równa 0,20 mm |  | tak 1 pkt, nie 0 pkt. |  |  |  |  |  |
| 4 | bardzo jaskrawy kolor rękawicy, np. jaskrawo pomarańczowy lub różowy |  | tak 1 pkt, nie 0 pkt. |  |  |  |  |  |

Na żądanie zamawiającego należy dostarczyć próbki rękawic po jednym opakowaniu z każdego rozmiaru.

*W przypadku zaoferowania innych wielkości opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić  ilość opakowań  do pełnych opakowań w górę aby ilość sztuk była co najmniej równa z wymaganą w specyfikacji .

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

## 29/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę rękawice medyczne diagnostyczne, nitylowe

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy rękawic medycznych diagnostycznych, nitylowych według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Maja 2020 r do Maja 2022 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych, nitylowych w ilości i asortymencie podanym                           w załączniku  do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru rękawic medycznych diagnostycznych, nitylowych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych, nitylowych nastąpi własnym transportem                       na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane rękawice medyczne diagnostyczne, nitylowe nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY