Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA POZIOMÓW STĘŻENIA LEKÓW PRZECIWGRZYBICZYCH W OSOCZU METODĄ TANDEMOWEJ SPEKTOMETRII

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 30/06/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA POZIOMÓW STĘŻENIA LEKÓW PRZECIWGRZYBICZYCH W OSOCZU METODĄ TANDEMOWEJ SPEKTOMETRII

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 12 m cy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA POZIOMÓW STĘŻENIA LEKÓW PRZECIWGRZYBICZYCH W OSOCZU METODĄ TANDEMOWEJ SPEKTOMETRII

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii | Ozn. | 2.000 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał w załączniku dokładne ilości odczynników i materiałów zużywalnych z numerami katalogowymi i cenami jednostkowymi poszczególnych elementów.

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p | Opis | Ilość | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do oznaczania leków przeciwgrzybiczych w osoczu krwi na płytkach 96 dołkowych | 2.000 oznaczeń | Certyfikat CE-IVD |
| 2. | Kalibratory; dla co najmniej trzech poziomach stężeń leków. Wymagany zakres liniowości nie gorszy niż w zakresie stężeń: 5-Flucytosine(5-Fluorocytosine) 0,5mg/l – 250mg/l Fluconazole 0,03mg/l- 35,0 mg/l Itraconazole 0,03mg/l -10,0mg/l Hydroxy-Intraconazole 0,1mg/l-10mg/l Ketokonazol 0,03mg/l-25,0mg/l Pasaconazole 0,06mg/l-10,0mg/l Voriconazole 0,01mg/l-15,0mg/l Isavuconazole 0,1-35,0 mg/l | 4 ml każdego poziomu stężeń | Certyfikat CE-IVD Granica oznaczalności (LLOQ - lower limit of quantification) Voriconazole ≤ 0,01 mg/L Fluconazole ≤ 0,03 mg/L |
| 3. | Kontrole, przynajmniej na dwóch poziomach stężeń leków. Badania kontrolne wykonywane codziennie na wszystkich poziomach stężeń. | 20 ml każdego poziomu stężeń | Certyfikat CE-IVD |
| 4. | Standard Wewnętrzny |  | Certyfikat CE-IVD |
| 5. | Odczynniki do separacji: |  | Certyfikat CE-IVD |
|  | Reagent Precypitujący |  | Certyfikat CE-IVD |
|  | Bufor Ekstrakcyjny |  | Certyfikat CE-IVD |
|  | Bufor do rozcieńczania próbek | 250 ml | Certyfikat CE-IVD |
| 6. | Faza Mobilna A (1) | 15.000 ml | Certyfikat CE-IVD |
| 7. | Faza Mobilna B (2) | 8.000 ml | Certyfikat CE-IVD |
| 8. | Roztwór płuczący | 6.000 ml | Certyfikat CE-IVD |
| 9. | Tuning Mix | 1 opak. | Certyfikat CE-IVD |
| 10. | Akcesoria niezbędne do wykonania analiz: |  | tak |
|  | Kolumna Analityczna | 2 szt. | tak |
|  | Prefiltry | 6 szt. | tak |
| 11. | Dostawca zapewnia kontrolę zewnętrzną badań na cały okres trwania umowy |  | tak |
| 12. | Punkt 5. Reagent Precypitujący Bufor Ekstrakcyjny Dostawca wypełnia w zależności od posiadanych w/w odczynników i od metodyki , przedstawiając wyliczenia na 2000 oznaczeń |  | tak |
| 13. | Punkt 4. Dostawca wypełnia w zależności od metodyki , przedstawiając wyliczenia na 2000 oznaczeń |  | tak |
| 14. | Dostawca zapewnia optymalizację metody na posiadanym przez użytkownika spektrometrze TQ3500Sciex,Inc. |  | tak |
| 15. | Dostawca zapewnia usuwanie problemów aplikacyjnych na własny koszt w ciągu 24h od daty zgłoszenia |  | tak |
| 16. | W przypadku niemożności usunięcia problemów aplikacyjnych w ciągu 24h dostawca zapewnia wykonanie bieżących badań na własny koszt |  | tak |
| 17. | Dostawca odbiera na własny koszt opakowania po zużytych odczynnikach |  | tak |

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## 42/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę odczynników do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy odczynników do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Lipca 2020 r do Lipca 2021 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa odczynników do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii w ilości i asortymencie podanym w załączniku  do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru odczynników do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa odczynników do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii nastąpi własnym transportem na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane odczynniki do oznaczania poziomów stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu metodą tandemowej spektometrii nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY