Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

PREPARATY DO  MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 19/08/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi                      być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

PREPARATY DO  MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 12 m cy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; PREPARATÓW DO  MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

| LP | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w postaci płynnej do maszynowego mycia narzędzi medycznych do centralnego systemu dozowania opak. a 20 l | Op. | 90 |  |  |  |
| 2 | Preparat w postaci płynnej do maszynowego mycia narzędzi medycznych do myjni endoskopowej opak. a 5 l | Op. | 15 |  |  |  |
| 3 | Preparat przeznaczony do zastosowania w myjni - dezynfektorze do instrumentarium chirurgicznego do systemu dozowania opak. a 5 l | Op. | 8 |  |  |  |
| 4 | Preparat przeznaczony do zastosowania w myjni - dezynfektorze do instrumentarium chirurgicznego do systemu dozowania opak. a 5 l | Op. | 15 |  |  |  |
| 5 | Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów opak. a 5 | Op. | 30 |  |  |  |
| 6 | Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów opak. a 2 l | Op. | 10 |  |  |  |
| 7 | Preparat do maszynowego chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek ,wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych opak. a 20 l | Op. | 60 |  |  |  |
| 8 | Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej opak. a 20 l | Op. | 8 |  |  |  |
| 9 | Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji na bazie kwasu fosforowego opak. a 6 kg | Op. | 4 |  |  |  |
| 10 | Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie medycznych olei białych o pH 7 i gęstości ok. 0,86 g/cm3 | Op. | 10 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Preparat w postaci płynnej do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne                             o pH w roztworze roboczym ok 11. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka                   vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny.

Wymagane potwierdzenie zgodności materiałowej z endoskopami Olympus, Pentax                                           oraz kompatybilności z myjniami Olympus, BHT

Opakowanie 20L (do centralnego systemu dozowania) – 90 op.

Opakowanie 5l (do myjni endoskopowej )  - 15 op.

2) Preparat przeznaczony do zastosowania w myjni - dezynfektorze do instrumentarium chirurgicznego oraz do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny. pH roztworu roboczego 7, stężenie roztworu roboczego 1%.  Wyrób medyczny.

Wymagane potwierdzenie zgodności materiałowej z endoskopami Olympus, Pentax oraz kompatybilności z myjniami Olympus, BHT

Opakowanie 20L (do systemu dozowania)  - 8 op.

Oraz 5L  –  15 op.

3) Preparat   mycia i dezynfekcji  narzędzi  i endoskopów.  Płynny, w koncentracie, oparty                                  na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny.

Opakowanie 5l – 30 op.

Opakowanie 2l – 10 op.

4) Preparat do maszynowego chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek ,wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych. Stężenie roztworu roboczego           0,5-1% w  w temp. 55°C wobec:

• bakterii (zgodnie z EN 14561) - 0,5% - 120 sek. (warunki

brudne) | 0,75% - 60 sek. (warunki brudne)

• drożdży (Candida albicans) (zgodnie z EN 14562) - 1% - 120 sek. (warunki brudne) | 0,75% - 120 sek. (warunki czyste)

• wirusa BVDV - 0,5% - 90sek.

• wirusa Vaccinia - 1% - 5 min

Wyrób medyczny.

Opakowanie 20 l. -  60 op

5) Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego

sprzętu, Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pH ok7,5. Zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji i stabilizatory twardości .Wyrób medyczny.

Opakowanie 20 l. – 8 op

6) Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji  na bazie kwasu fosforowego,                         nie zawierający związków powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pH ok2.2, pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny.

Opakowanie 6kg. – 4  op

7) Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie medycznych olei białych                           o pH 7 i gęstości ok. 0,86 g/cm3 – 10 szt

Wymagania dodatkowe:

- wszystkie oferowane preparaty kompatybilne ze sobą.

- należy dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

ulotki, etykiety i inne materiały producenta opisujące parametry oferowanego wyrobu

określające zasady jego użytkowania.

- w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego – zgodnego z wymogami Ustawy o   wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - zgłoszenia lub wpisu do rejestru   wyrobu medycznego oraz deklaracji zgodności lub certyfikatu jakości CE.

- w celu zapewnienia, że oferowany środek dezynfekcyjny posiada wymaganą przez Zamawiającego skuteczność mikrobójczą, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania badań mikrobiologicznych wyrobu. Badania mikrobiologiczne powinny być wykonane wyłącznie w oparciu o metodykę opracowaną dla obszaru medycznego tj:  wg odpowiedniej, referencyjnej normy PN-EN (przynajmniej fazy 2 etapu 1) lub innych, referencyjnych ośrodków badawczych wykonujących badania w oparciu o posiadaną metodykę.

Ponieważ w Centralna   Sterylizatornia posiada  Instalację systemu centralnego dozowania detergentów do myjni - dezynfektorów, zaoferowane produkty muszą być kompatybilne z istniejąca stacją. W innym przypadku należy dostarczyć i zainstalować system centralnego dozowania                              i zdemontować istniejący.

## 52/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego

według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Sierpnia 2020 r do Sierpnia 2021 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w ilości  i asortymencie podanym               w załączniku  do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego nastąpi własnym transportem                   na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy                    w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY