74/EZ											Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

URZĄDZENIE DO DRENAŻU AUTOGENICZNEGO                                                   I JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                do dnia 10/11/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową  i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru                                lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie                   do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania                     na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                 ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia                          w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

URZĄDZENIE DO DRENAŻU AUTOGENICZNEGO                                                   I JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 14 dni

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; URZĄDZENIE DO DRENAŻU AUTOGENICZNEGO                                                   I JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do drenażu autogenicznego |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 | Zestaw oddechowy jednopacjentowy do urządzenia do drenażu autogenicznego |  | szt. | 40 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy poz.1

| URZĄDZENIE DO DRENAŻU AUTOGENICZNEGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Minimalne wymagane parametry urządzenia | Wartość wymagana | Wartość oferowana, należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Parametry oferowane |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2019 | Tak |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | Tak |  |  |
|  | Okres obsługi serwisowej na cały aparat 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały aparat min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak | . |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji na okres 10 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego | Tak |  |  |
|  | Rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu max 48 godziny w dni robocze, od momentu wysłania zawiadomienia | Tak |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w do 14 dni roboczych | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie i użyczenie sprzętu zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. | Tak |  |  |
| Opis parametrów |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do drenażu autogenicznego | # TAK |  |  |
|  | Działanie urządzenia polega na rozrzedzeniu śluzu oskrzelowego za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu | # TAK |  |  |
|  | Możliwość generowania przez urządzenie następujących po sobie wibracji podciśnienia o niskich częstotliwościach w celu wzruszenia wydzieliny i usunięcia jej z dróg oddechowych | # TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania urządzenia zdalnie za pomocą pilota oraz przyciskami znajdującymi się na generatorze | # TAK |  |  |
|  | Zwolnienie przycisku sterowania na pilocie lub na urządzeniu zatrzymuje wytwarzanie wibracji przez urządzenie | # TAK |  |  |
|  | Diody LED na panelu sterowania ukazujące w czasie rzeczywistym wydajność urządzenia | # TAK |  |  |
|  | # Wymiary urządzenia: dł. 278 mm x szer. 215,5 mm x wys. 174,1 mm (+/- 5mm) | # TAK / Podać |  |  |
|  | # Masa: ≤ 4,6 kg | # TAK / Podać |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 90–264 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Moc: 100 VA | TAK |  |  |
|  | Pneumatyczny generator wibracji | TAK |  |  |
|  | Pilot zasilany bateriami | TAK |  |  |
|  | Kabel zasilający min. 5m | TAK |  |  |
|  | Futerał | TAK |  |  |
|  | Zestaw oddechowy 3 sztuki: filtr i elastyczna rurka przyłączeniowa – w skład zestawu wchodzi 10 szt. filtrów i 10 szt. rurek | TAK |  |  |
|  | Ustniki jednorazowe: 300 sztuk | TAK |  |  |
|  | #### Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w szpitalach i placówkach opieki medycznej | TAK |  |  |
|  | #### Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: certyfikaty i deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie norm unijnych i polskich CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej i papierowej | TAK |  |  |
|  | Serwis | Tak (podać adres do korespondencji, numer fax, adres poczty elektronicznej, Numer Telefonu) |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy poz.2

Zestaw oddechowy jednopacjentowy do urządzenia do drenażu autogenicznego.

Skład zestawu wchodzi:

- Filtr (membrana o grubości 3 mm wykonana z włókien polipropylenowych zatrzymujących do 99,99% bakterii i wirusów) ,

- elastyczna rurka przyłączeniowa ( bezftalanowa, bezlateksowa, niezawierająca bisfenolu A PCW , gładka w środku)

- 3 ustniki bezftalanowe,

- bezlateksowe,

- bezgumowe z biozgodnym polipropylenem.

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## 74/20					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę urządzenia do drenażu autogenicznego                                                   i jednorazowych zestawów

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzenia do drenażu autogenicznego                                                   i jednorazowych zestawów według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Dostawa urządzenia do drenażu autogenicznego   i jednorazowych zestawów w okresie do 14 dni od podpisania umowy

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa urządzenia do drenażu autogenicznego   i jednorazowych zestawów w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru urządzenia do drenażu autogenicznego i jednorazowych zestawów jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa urządzenia do drenażu autogenicznego i jednorazowych zestawów nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Wykonawca udzieli Zamawiającemu……….m cy (min 24 m cy) gwarancji na dostarczone urządzenia                    do drenażu autogenicznego  licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		……………………… PLN

Brutto		…………………….. PLN

Słownie; trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwa złote 20/100

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane urządzenia do drenażu autogenicznego  i jednorazowych zestawów nastąpi                        na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu …………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY