90/20											     Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                do dnia 23/12/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego                                    się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej                          i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową                       i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - Na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

-    Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie                 do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania                   na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                    ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia                          w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

cznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 12 m cy)

- Termin wykonania zamówienia 8 tygodni od podpisania umowy ale nie później                                      niż do 15 Marca 2021

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; PULSOKSYMETRÓW PRZENOŚNYCH

| LP | Nazwa | Nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr przenośny |  | Szt. | 11 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa urządzenia: PULSOKSYMETR PRZENOŚNY – 11 SZT. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Projekt COVID-19 |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: min. 2020, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparata prezentuje dane: SpO2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną. indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyciągany panel przedni | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna rotacja ekranu pion-poziom | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dotykowy, graficzny ekran LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia, ekran sterowany palcem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 h | Tak | Bez oceny |  |
|  | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 4h | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga aparatu | Maks. 2,5 kg | Bez oceny |  |
|  | Trendy z możliwością regulacji czasu uśredniania (w zakresie min.: 2,4,8,10,12,14,16 sekund) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie 1-100% z rozdzielczością 1% | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiar częstości pulsu w zakresie min. 25-240 uderzeń / minutę z rozdzielczością 1 uderzenia/minutę | Tak | Bez oceny |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dźwiękowe i wizualne alarmy przekroczenia górnych/ dolnych progów alarmowych saturacji i częstości tętna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Indywidualne ustawienie granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 min przed jego całkowitym rozładowanie | Tak | Bez oceny |  |
| III | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Kabel zasilający | Tak, min.1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Kabel pacjenta | Tak, min. 2 szt. | Bez oceny |  |
|  | Czujnik saturacji typu klips na palec > 30 kg | Tak, min. 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Czujnik saturacji typu klips na palec pediatryczny 10-50 kg | Tak, min. 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | Stacja dokująca | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | Podać i opisać (jeśli występuje możliwość gromadzenia danych osobowych należy podać ich rodzaj, sposób oraz miejsce) | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

## 90/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę pulsoksymetrów przenośnych

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pulsoksymetrów przenośnych według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Realizacja umowy w terminie do ośmiu  tygodni od podpisania umowy ale nie później niż do 15 Marca 2021 r

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa pulsoksymetrów przenośnych w ilości  i asortymencie podanym  w załączniku  do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru pulsoksymetrów przenośnych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu w obecności Pracownika Pracowni Elektroniki Medycznej na podtswie protokołu odbioru.

5.Faktura za dostarczone pulsoksymetry przenośne zostanie dostarczona w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru.

6.Dostawa pulsoksymetrów przenośnych nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu……….m cy (min 24 m cy) gwarancji na dostarczone pulsoksymetry przenośne  licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane pulsoksymetry przenośne nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy  w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

Zabrze, dn……………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Przekazujący |  |  |  | Odbierający |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze |  |  |
| Numer i data umowy |  |  |  |  |  |  |
| Osoba instalująca |  |  |  |  |  |  |
| Data instalacji i uruchomienia |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer pakietu i pozycja | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Numer fabryczny | Numer inwentarzowy (wypełnia Odbierający) | Kod kreskowy (wypełnia Odbierający) |
| Wykonane czynności (uwagi) |  |  |  |  |  |  |
| Pieczęć i podpis osoby instalującej |  |  |  | Pieczęć i podpis odbierającego |  |  |