96/20											     Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA LABORATORYJNA ORAZ CHŁODZIARKA LABOARTORYJNA

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                do dnia 04/01/2021 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego                                    się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej                          i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową                       i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - Na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

-     Kryterium wyboru oferty: cena 100% cena……………….. (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie                 do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania                   na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                    ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia                          w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

cznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA LABORATORYJNA ORAZ CHŁODZIARKA LABOARTORYJNA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

Pakiet II

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 12 m cy)

- Termin wykonania zamówienia 8 tygodni od podpisania umowy ale nie później                                      niż do 15 Marca 2021 i nie wcześniej niż 01 lutego 2021 r

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA LABORATORYJNA

| LP | Nazwa | Nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna |  | Szt. | 1 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamrażarka pionowa

2. Pojemność użytkowa 330 l ± 20%

3. Wymiary zewnętrzne: - wysokość: max. 190 cm - szerokość: 75 cm ± 5% - głębokość: 87 cm ± 5%

4. Zakres temperatur od -500 C do -800 C

5. Zasilanie 230V/50-60 Hz

6. Drzwi zewnętrzne pełne, uchylne z mechanizmem samoczynnego domykania oraz zamkiem na klucz

7. Drzwi wewnętrzne izolowane termicznie

8. Obudowa i wnętrze wykonane ze stali malowanej

9. Półki wewnętrzne ze stali nierdzewnej

10. Kółka do łatwego transportu

11. Wizualne i akustyczne alarmy informujące o wzroście lub spadku temperatury oraz braku zasilania

12. Bezpieczny czynnik chłodniczy

13. Główny wyłącznik zasilania

14. Niskie zużycie energii

15. System rejestracji temperatury (w tym 1 wzorcowany czujnik temperatury wraz z jednorazową opłatą licencyjną) oraz systemu powiadamiania SMS/e-mail w przypadku przekroczenia progu alarmowego

16. Niski poziom hałasu

17. Gwarancja min. 24 miesiące

18.Cena powinna zawierać: dostawę, montaż zamrażarki oraz szkolenie personelu w siedzibie użytkownika

19. Przyjazd serwisu: do 24 h

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

PAKIET II

DOSTAWA; CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

| LP | Nazwa | Nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna |  | Szt. | 1 |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiary zewnętrzne:

- wysokość: 1800-2000 mm

- szerokość: 600-700 mm

- głębokość: 600-700 mm

Zakres temperatury:  +20C do +150C

Temperatura otoczenia: +160C do +300C

Wyposażenie:

- Drzwi przeszklone, samoczynnie domykane, z obustronnym montażem

- Alarm sygnalizujący otwarcie drzwi i przekroczenie temperatury

- Oświetlenie LED z oddzielnym włącznikiem

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury

- Liczba półek 5-6 z możliwością zmiany położenia

- Wymuszony obieg powietrza i automatyczne rozmrażanie

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 96/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej oraz chłodziarki laboratoryjnej

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej oraz chłodziarki laboratoryjnej według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Realizacja umowy w terminie do ośmiu  tygodni od podpisania umowy ale nie później niż do 15 Marca 2021 r, a nie wcześniej niż 01 lutego 2021 r

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej oraz chłodziarki laboratoryjnej w ilości i asortymencie podanym  w załączniku  do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej oraz  chłodziarki laboratoryjnej jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu w obecności Pracownika Pracowni Elektroniki Medycznej na podstawie protokołu odbioru.

5.Faktura za dostarczoną zamrażarkę niskotemperaturową laboratoryjną oraz chłodziarki laboratoryjnej zostanie dostarczona w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru.

6.Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej oraz chłodziarki laboratoryjnej nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu……….m cy (min 24 m cy) gwarancji na dostarczoną zamrażarkę niskotemperaturową laboratoryjną oraz chłodziarki laboratoryjnej licząc od dnia dostarczenia                              do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymaną zamrażarkę niskotemperaturową laboratoryjną oraz chłodziarki laboratoryjnej nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy  w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

Zabrze, dn……………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Przekazujący |  |  |  | Odbierający |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze |  |  |
| Numer i data umowy |  |  |  |  |  |  |
| Osoba instalująca |  |  |  |  |  |  |
| Data instalacji i uruchomienia |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer pakietu i pozycja | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Numer fabryczny | Numer inwentarzowy (wypełnia Odbierający) | Kod kreskowy (wypełnia Odbierający) |
| Wykonane czynności (uwagi) |  |  |  |  |  |  |
| Pieczęć i podpis osoby instalującej |  |  |  | Pieczęć i podpis odbierającego |  |  |