16/21										    	 Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 pln

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 pln  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPI DONOSOWEJ                                                       WRAZ Z JEDNORAZOWYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                do dnia 09/04/2021 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego                                    się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej                          i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową                       i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - Na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

-     Kryterium wyboru oferty: cena 100% cena/, (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie                 do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania                   na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                    ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia                          w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

cznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 PLN netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

Nazwa przedmiotu zamówienia:

APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPI DONOSOWEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Pakiet I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m ce)

- Termin wykonania zamówienia 6 ciu tygodni od podpisania umowy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

4.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/01/2021

PAKIET I

DOSTAWA; APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPI DONOSOWEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM

| LP | Nazwa | Nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej |  | Szt. | 6 |  |  |  |
| 2 | Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem oraz wskaźnik poboru wody |  | Szt. | 150 |  |  |  |
| 3 | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza |  | Szt. | 150 |  |  |  |
| 4 | Obwód oddechowy dla dorosłych |  | Szt. | 150 |  |  |  |
| 5 | Łącznik tracheo przystosowany do współpracy z układem oddechowym |  | Szt. | 50 |  |  |  |
| 6 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Żelowa podkładka zmniejszająca nacisk w okolicy nozdrzy w min. 3 rozmiarach |  | Szt. | 100 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa urządzenia: APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2020r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe lub tracheostomijne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie min. 21-100% | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z min. 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres ustawienia temperatury | Min. 31- 37 °C | Bez oceny |  |
|  | Nawilżenie mieszaniny oddechowej | Nie mniej niż: 33 mg/l przy temp 37˚C 12 mg/l przy temp 34˚C | Bez oceny |  |
|  | Czytelny ekran LCD o przekątnej min. 2,8”, wyświetlający informację o rodzaju pacjenta (dorosły/dziecko), stężenie O2, przepływ, temperatura mieszaniny oddechowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres ustawień przepływów | Min. 2-60 l/min | Bez oceny |  |
|  | Stężenie tlenu w zakresie min. od 21 % do 100 % (możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zintegrowane mieszanie tlenu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany sensor tlenu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb cooling do przedmuchania i schłodzenia płyty grzejnej po każdym użyciu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcja wyciszania alarmu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Urządzenie nie wymagające sterylizacji po każdym pacjencie. Urządzenie z jednokierunkowym przepływem strumienia mieszaniny oddechowej z aparatu do komory nawilżacza. Mieszanina oddechowa wychodzi z urządzenia tylko w kierunku pacjenta co nie powoduje skażenia samego aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Statyw medyczny do aparatu, z podstawą jezdną z min. 4 kółkami - w tym min. 2 kółka z hamulcami na każde urządzenie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga urządzenia bez statywu | Maks. 4kg | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany czytnik kart SD + karta do zapisu historii | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dozownik tlenu z wtykiem AGA umożliwiający osiągnięcie przepływu do min. 50l/min, mocowany do słupka z przewodem zasilającym w tlen o długości 1,5m | Tak | Bez oceny |  |
|  | System rozpoznający zgodność podłączonego obwodu oddechowego z aktualnie wybranym trybem pacjenta, alarmujący o nieprawidłowości | Tak | Bez oceny |  |
|  | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą dla dorosłych. Kompatybilny z oferowanym urządzeniem Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości min. 150 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zintegrowany adapter grzałki oraz czujniki temperatury. Bez konieczności podłączania dwóch czujników temperatury. Przepływ gazów w zakresie min. 10 – 60 l/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych (turbowąsów) i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 10 – 60 l/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Układ posiada płaszcz termiczny zabezpieczający przed nadmiernym skraplaniem. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. – 10 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na nosie pacjenta. Żelowa podkładka zmniejszająca nacisk w okolicy nozdrzy min. 3 rozmiary po 10 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza - 25 szt. na każde urządzenie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania, spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów, posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia, oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak | Bez oceny |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | Podać i opisać (jeśli występuje możliwość gromadzenia danych osobowych należy podać ich rodzaj, sposób oraz miejsce) | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

## 16/21					                      			 			ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZM/2021

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Realizacja umowy w terminie do sześciu  tygodni od podpisania umowy ale nie później, realizacja jednorazowego sprzętu medycznego w terminie 12 m cy , z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym w ilości i asortymencie podanym  w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz                        z jednorazowym sprzętem medycznym jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, jednorazowy sprzęt medyczny dodatkowo numer LOT i datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu w obecności Pracownika Pracowni Elektroniki Medycznej na podstawie protokołu odbioru.

5.Faktura za dostarczony aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym zostanie dostarczona w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru.

6.Dostawa aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……….m cy (min 24 m ce) gwarancji na dostarczony aparatu                       do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

8.Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego i poświadczy to podpisanym przez       obie strony protokołem.

9.Realizacja jednorazowego sprzętu medycznego odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie                        ze strony Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane aparatu do wysoprzepływowej tlenoterapii donosowej wraz z jednorazowym sprzętem medycznym nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy                       w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy                                          w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

Zabrze, dn……………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Przekazujący |  |  |  | Odbierający |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze |  |  |
| Numer i data umowy |  |  |  |  |  |  |
| Osoba instalująca |  |  |  |  |  |  |
| Data instalacji i uruchomienia |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer pakietu i pozycja | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Numer fabryczny | Numer inwentarzowy (wypełnia Odbierający) | Kod kreskowy (wypełnia Odbierający) |
| Wykonane czynności (uwagi) |  |  |  |  |  |  |
| Pieczęć i podpis osoby instalującej |  |  |  | Pieczęć i podpis odbierającego |  |  |