13/22										   Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

USŁUGA SERWISOWA PRZENIESIENIE KARDIOMONITORÓW                                                                       ORAZ CENTRALI PHILIPS INTELIVUE

Wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                                        do dnia 21/04/2022 R do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). 
 lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany) lub faxem na nr …………………….. Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;

    - Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                             ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku                  do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ałącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

USŁUGA SERWISOWA PRZENIESIENIE KARDIOMONITORÓW                                                                       ORAZ CENTRALI PHILIPS INTELIVUE

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia od Maja 2022

- Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-  termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. 	……………………………………………………………………………………………..

6.        …………………………………………………………………………………………….

7.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

USŁUGA SERWISOWA PRZENIESIENIE KARDIOMONITORÓW                                                                       ORAZ CENTRALI PHILIPS INTELIVUE

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | jm | ilosć | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDZ Centrala oraz 10 kardiomonitorów MX. Rozpoczecie prac 09.05.2022. Z budynku A do A" Przenieisienie z pawilon A Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Dzieci oraz Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej do pawilonu A+ na poziomie +3. Przeniesienie dotyczy również wszystkich elementów infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia dostarczonego wraz z systemem w tym modułów pomiarowych z zachowaniem połączeń z zainstalowanymi serwerami. | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | KDZ Centrala oraz 15 kardiomonitorów (10 MP, 5 x MX) Rozpoczecie prac 09.05.2022. Z budynku A do A" Przenieisienie z pawilon A Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Dzieci oraz Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej do pawilonu A+ na poziomie +3. Przeniesienie dotyczy również wszystkich elementów infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia dostarczonego wraz z systemem w tym modułów pomiarowych z zachowaniem połączeń z zainstalowanymi serwerami. | Szt. | 15 |  |  |  |
|  | MWK Centrala 2 szt. oraz 17 kardiomonitorów MP v 2 MX40. Rozpoczecie prac 16.05.2022. Przeniesienie z pawilon B Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia do pawilon A+ na poziomie +2 do dwóch części jednego oddziału (część intensywna oraz oddział) | Szt. | 17 |  |  |  |
|  | Izba Przyjęć IP Centrala – 1 szt. Kardiomonitory MX – 4 szt. Kardiomonitory MP – 2 szt. Nadajniki telemetryczne – 2 szt. Rozpoczecie prac do ustalenia. Przeniesienie z jego obecnej lokalizacji pawilon A Oddział Obserwacyjny/Izba Przyjęć do pawilonu A+ na poziomie 0 | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | OINK Centrala – 1 szt. Kardiomonitory MX – 10 szt. Rozpoczecie prac do ustalenia. Przeniesienie z pawilon A Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej do pawilonu A+ na poziomie 1 | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | K1 Centrala – 2 szt. Kardiomonitory MX – 21 szt. Nadajniki telemetryczne – 12 szt. Rozpoczecie prac do ustalenia. Przeniesienie z jego obecnej lokalizacji pawilon A I Oddział Kardiologii i Angiologii do A+ na poziomie 1 | Szt. | 21 |  |  |  |
|  | K2 Centrala – 1 szt. + 21 kardiomonitorów oraz 12 nadajników MX40 (MX – 17 szt. MP – 4 szt. MX40– 12 szt) Rozpoczecie prac do ustalenia. Przeniesienie z pawilon A II Oddział Kardiologii i Angiologii do pawilon B na poziomie 1 | Szt. | 21 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

| Nazwa: PRZENIESIENIE SYSTEMU MONITOROWANIA PACJENTA Z ODDZIAŁÓW KARDIOLOGI I REANIMACJI DZIECI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Przeniesienie systemu monitorowania pacjenta Philips Intellivue Information Center iX wraz z jego wyposażeniem oraz pełną konfiguracją serwerów, central, kardiomonitorów i modułów z jego obecnej lokalizacji pawilon A Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Dzieci oraz Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej. Przeniesienie dotyczy również wszystkich elementów infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia dostarczonego wraz z systemem w tym modułów pomiarowych z zachowaniem połączeń z zainstalowanymi serwerami. Nowa lokalizacja systemu przewidziana jest w nowopowstałym pawilonie A+ na poziomie +3 | Tak | Bez oceny |  |
|  | System po przeniesieniu ma być kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem kompatybilności i funkcjonalności w ramach przenoszonego systemu jak i w zakresie współpracy z obecnie wykorzystywanymi urządzeniami/systemami | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego przeniesie system monitorowania pacjenta. Wykonawca przystąpi do przeniesienia w ustalonym z Zamawiającym terminie przy czym okres fizycznego wyłączenia systemu z eksploatacji nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustalonego terminu z Zamawiającym (czyli do czasu wyświetlania sygnału z kardiomonitorów na centrali po przeniesieniu). Pełną instalację oraz konfigurację należy przeprowadzić nie później niż 5 dni roboczych od ustalonego terminu | Tak | Bez oceny |  |
|  | ### Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru dokumentację powykonawczą | Tak | Bez oceny |  |
|  | ### Zestaw monitorowa pacjenta z Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Dzieci | Centrala – 1 szt. Kardiomonitory MX – 10 szt. | Bez oceny |  |
|  | ### Zestaw monitorowa pacjenta z Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej | Centrala – 1 szt. Kardiomonitory MP – 10 szt. Kardiomonitory MX – 5 szt. | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Przed demontażem Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację systemu i powiązanych urządzeń znajdujących się w obecnej lokalizacji. Należy wykonać wizję lokalną przed przystąpieniem do realizacji zadania. Dokumentację z wizji lokalnej w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca sprawdzi przygotowanie nowych pomieszczeń do montażu aparatury, w tym usytuowanie zestawu w pomieszczeniu docelowym, miejsca montażu oraz instalacje | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca dokona demontażu systemu w miejscu obecnego użytkowania w sposób umożliwiający ponowną instalację w miejscu docelowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca wykona połączenie urządzeń infrastruktury (switche, serwery) oraz przeprowadzi ich konfigurację. Switch do instalacji przekaże Wykonawcy Zamawiający | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi montaż urządzeń. Centrale zostaną zainstalowane w punktach pielęgniarskich 3.030 oraz 3.040, a kardiomonitory na wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach. Zamawiający dostarczy adaptery niezbędne do instalacji posiadanych wysięgników GCX w nowej lokalizacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca wykona sprawdzenie stanu podzespołów w trakcie montażu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi montaż systemu wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do eksploatacji zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym. Wykonawca zamontuje system w sposób zgodny z wymogami i procedurami producenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca dokona uruchomienia całości zestawu po montażu i wykona testy funkcjonalne potwierdzające gotowość do pracy i uzyskanie pełnej funkcjonalności przeniesionego urządzenia zgodnie ze stanem przed przeniesieniem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Demontaż należy przeprowadzić w sposób nieniszczący dla pozostającej infrastruktury | Tak | Bez oceny |  |
|  | Urządzenia należy przetransportować z pawilonu A do pawilonu A+ z zabezpieczeniem całej drogi transportu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ponownie podłączyć i skonfigurować połączenia z pozostałymi systemami (w tym systemem telemetrii) | Tak | Bez oceny |  |
|  | System po zainstalowaniu ma być sprawny i w pełni funkcjonalne bez dodatkowych kosztów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapewnienie ciągłości trwania posiadanego przeglądu okresowego na przenoszone urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie usługi przeniesienia, instalacji, uruchomienia i konfiguracji urządzeń oraz przeprowadzenie testów specjalistycznych, podłączenia i integracji aparatu z systemem informatycznym Zamawiającego na okres min. 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | Tak | Min. 12 miesięcy gwarancji – 50 pkt. |  |
|  | Inżynierowie wykonujący przeniesienie systemu monitorowania pacjenta Philips Intellivue Information Center iX posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta lub autoryzowany przez producenta podmiot szkoleniowy po odbyciu szkolenia produktowego z danego typu aparatu | Tak/Nie | Tak – 100 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu i jego nowych funkcjonalności | Tak | Bez oceny |  |

## 13/22					                      					 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZU/2022

zawarta dnia ……………………………..

pomiędzy :

ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Jacek Kaszewski   - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

a

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Dostawcą lub Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia kardiomonitorów  oraz centrali PHILIPS INTELIVUE z budynku A do nowego budynku A plus

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy i warunki wykonania znajdują się w załącznikach                              do umowy oraz w Istotnych Warunkach Zamówienia.

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 09/05/2022

- Zlecenie rozpoczynające realizację umowy zostanie wysłane na adres e-mail …………………………. najpóźniej do ……………………r.

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy będą uzgadniane z Zamawiającym tak,                       by zapewnić normalny tok udzielania świadczeń zdrowotnych.

- Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednią kadrą, potencjałem i sprzętem                                           do wykonywania tego rodzaju zadania.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie każdego urządzenia osobno.

3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie:

……………… netto

……………… brutto, w tym:

- Za przeniesienie centrali oraz 10 kardiomonitorów MX Reanimacja Dzieci

kwota ……………..netto ………………… brutto

- Za przeniesienie centrali oraz 15 kardiomonitorów MP Kardiologia Dzieci

Kwota …………….netto ………………… brutto

- Za przeniesienie centrali 2 szt. oraz 17 kardiomonitorów MP v 2 MX40 MWK

kwota ………..….. netto …………………. brutto

- Za przeniesienie centrali oraz 6 kardiomonitorów 4 szt. MX; 2 szt. MP; nadajnika                               do telemetrii 2 szt. Izba Przyjęć

kwota ……………..netto ……………….. brutto

- przeniesienie centrali oraz 10 kardiomonitorów MX ONK

kwota ……..netto …………………… brutto

- przeniesienie centrali 2 szt. oraz 17 szt. kardiomonitorów MX; 4 szt. kardiomonitorów MP i 12 szt. nadajników telemetrycznych MX40 K II

- przeniesienie centrali oraz 21 kardiomonitorów MX i 12 szt. nadajników

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia faktury  do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia treści każdej faktury z:

a) Z – ca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych – Jacek Kaszewski

adres e-mail: j.kaszewski@sccs.pl

b) Główny Księgowy – Janina Krzemińska

adres e-mail: dzialksiegowosci@sccs.pl

4.     Zamawiający wymaga przesyłania faktury oraz ich korekt w formie PDF drogą elektroniczną na adres: faktury.ez@sccs.pl

5.      Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy: ……………………………………………………………………………………………………..

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, z tym, że z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wartości umowy netto.

§ 5

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę o nie więcej niż 2 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy o nie więcej niż 50 %.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto w terminie do końca obowiązywania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w przypadku co najmniej dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę.

§ 7

W związku z zapisem art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 8

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Do rozwiązywania ewentualnych sporów między stronami będzie właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający 							Wykonawca

Załącznik do umowy

KLAUZULA

Firma:  ……………………………………………………………………………………………………………………… (dalej Serwis) świadcząca usługi serwisowe/naprawcze na podstawie Umowy numer …………………………………………. dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z siedzibą przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 9 w Zabrzu (41-800) zobowiązuje się do:

§ 1

1.Przetwarzania otrzymanych danych osobowych i informacji zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 2016/679                                            z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000),

2.Stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych i informacji                                na powierzonych nośnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

3.Niewykorzystywania i nieprzekazywania powyższych danych i informacji osobom trzecim,

4.Przetwarzania uzyskanych danych i informacji jedynie w zakresie dostępu* (dane osobowe pacjenta, czyli: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, wzrost, waga, pomiary, kalkulacje, obrazy, raporty z badań.) niezbędnym do wykonania zleconej usługi.

§ 2

Za naruszenie przez osoby realizujące przedmiot Umowy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych pełną odpowiedzialność ponosi Serwis. W przypadku naruszenia zachowania tajemnicy przez Serwis, SCCS będzie uprawnione do dochodzenia odszkodowania w wysokości niezbędnej do naprawienia powstałej szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wszelkie zmiany w niniejszej klauzuli wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

Serwis                                                                                                                 SCCS

/data, pieczątka, podpis/                                                                             /data, pieczątka, podpis/

*- jeżeli zakres jest szerszy niż dostęp należy go określić szczegółowo.