22/2022										   Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

ZESTAWY DO ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH

- Wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                                        do dnia 04/04/2022 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). 
 lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany) lub faxem na nr …………………….. Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;

    - Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

łącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZESTAWY DO ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 3 m ce

- Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-  termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. 	……………………………………………………………………………………………..

6.        …………………………………………………………………………………………….

7.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..						………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

DOSTAWA; ZESTAWÓW DO ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr kat. | jm | ilosć | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do zabiegów hybrydowych |  | Szt. | 250 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| lp. | opis parametrów i wymagań dla części zestawu | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach o długości 39 cm oraz z przodu o długości 98 cm. Długość fartucha 144 (+/-2 cm). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep minimum 13 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. | szt. | 3 |
| 2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach o długości 40 cm oraz z przodu o długości 88 cm. Długość fartucha 130 cm (+/- 2 cm). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep minimum 13 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. | szt. | 2 |
| 3 | Sterylna osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, posiadająca dodatkową warstwę chłonną. Osłona wykonana z materiału spunbond polipropylen. Osłona powinna posiadać duże wywinięcie, co ułatwia czyste i sprawne nakrycie stolika | szt. | 1 |
| 4 | Miska z podziałką, 250 ml | szt. | 2 |
| 5 | Przedłużenie do ssania 26CH, długość 366 cm (+/- 2 cm), PVC wolne od DEHP, antypoślizgowa końcówka, żeńsko-żeńska możliwość podłączenie złączki międzygałęziowej |  | 1 |
| 6 | Kubek 1200 ml z podziałką ułatwiającą odczyt zawartości |  | 1 |
| 7 | Cewnik do odsysania nr 16, 48 cm, wykonany z materiału PVC, wolny od DEHP |  | 3 |
| 8 | Ssawka Yankauer 18Ch, 28 cm, z 6 otworami bocznymi, bez V.C.; materiał PVC |  | 2 |
| 9 | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, długość 300 cm; z dwoma włącznikami (jeden do cięcia, drugi do koagulacji), długość łuski 15,3 cm |  | 1 |
| 10 | Osłonki na kleszczyki, żółte, 5 par, wolne od lateksu |  | 1 |
| 11 | Miska nerkowa, przezroczysta, 700 ml |  | 1 |
| 12 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17-nitkowe, 12-warstwowe |  | 20 |
| 13 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm z nitką radiacyjną,12-warstwowe |  | 20 |
| 14 | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 30 cm |  | 3 |
| 15 | Taśma lepna min. 10 cm x 50 cm |  | 3 |
| 16 | Kieszeń jednokomorowa minimum 28 x 38 cm, przezroczysta, wolna od lateksu, wolna od DEHP |  | 1 |
| 17 | Kieszeń dwukomorowa 32 x 40 cm, przezroczysta, przylepna, wolna od lateksu, wolne od DEHP |  | 1 |
| 18 | Serweta pod retraktor o rozmiarze minimum 40 x 60 cm, low-lint |  | 3 |
| 19 | Serweta min. 75 x 99 cm, min. dwuwarstwowa, wzmocniona, przylepna. Wolna od DEHP, DINP, DBP. Zgodna z normą EN 13795 |  | 4 |
| 20 | Serweta min. 175 x 180 cm, min. dwuwarstowowa, wzmocniona, przylepna. Wolna od DEHP, DINP, DBP. Zgodna z normą EN 13795 |  | 2 |
| 21 | Obłożenie chirurgiczne do operacji hybrydowych o wymiarach 498 x 295 cm (dł. x szer., +/- 5 cm), posiadające otwór na klatke piersiową o wymiarach 31 x 35cm (dł. x szer. +/- 2 cm) wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarach 40 x 45 cm (dł. x szer. +/- 5 cm), oraz 2 otwory do wejścia w okolicach tt. udowych o wymiarach 17 x 11 cm (dł. x szer. +/- 1 cm) wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 22 x 17 cm (dł. x szer. +/- 1 cm) . Dookoła otworów tt. udowych wkomponowana ma być warstwa chłonna o długości min. 200 cm. Po obu stronach serwety foliowe wstawki. Obłożenie ma być wykonane wykonana z min. trójwarstwowego laminatu bazowego w całości i warstwy chłonnej. 1. Serweta wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach min 40 x 32 cm (dł. x szer. +/- 2 cm), zlokalizowane po bokach otworu na klatkę piersiową; 2. Serweta powinna posiadać cztery organizatory typu rzep zlokalizowane powyżej otworu na klatkę piersiową.; 3. W górnej części ekranu anestezjologicznego 2 stabilizatory aluminiowe. 4. Serweta oznaczona w sposób wyraźny przed rozłożeniem piktogramem wskazującym kierunek aplikacji |  | 1 |
| 22 | Ostrze w rozmiarze 11, ostrze wykonane ze stali węglowej |  | 1 |
| 23 | Ostrze w rozmiarze 23, ostrze wykonane ze stali węglowej |  | 1 |
| 24 | Czyścik do koagulacji |  | 1 |
| 25 | Strzykawka 20 ml luer |  | 1 |
| 26 | Strzykawka 60 ml luer |  | 1 |
| 27 | Igła iniekcyjna 18G x 38 mm, różowa |  | 1 |
| 28 | Igła iniekcyjna 21G x 38 mm |  | 1 |
| 29 | Pojemnik na ostrza 20 pozycji z gąbką, magnetyczny, z opcją bezdotykowego zdejmowania ostrzy, w kolorze żółtym |  | 1 |
| 31 | Opatrunek pooperacyjny, 10 x 30 cm, wyspowy, samoprzylepny. |  | 1 |
| 32 | Osłona na aparturę, okrągła, w rozmiarze 102 cm (+/- 1 cm) |  | 2 |
| 33 | Organizer do przeliczania zużytego materiału opatrunkowego, umożliwiający liczenie gazików i opatrunków. Organizer powinien posiadać 5 kieszonek umieszczonych jedna pod drugą o rozmiarach 25,5 x 96 cm (+/- 1 cm). |  | 1 |
| 35 | Serweta na stół instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu 152 x 229 cm (+/- 2 cm), wzmocniona |  | 1 |
| 36 | Seton gazowy z taśmą i nitką RTG, 4 warstwowy, w rozmiarze 8 x 90 cm |  | 10 |
| 37 | Bezołowiowa jednorazowa serweta z ochroną przed promieniowaniem RTG Tłumienie na poziomie 95% 100 kVp. Rozmiar min. 30 x 43 cm z oknem 5 x 9 cm. Serweta wysokochłonna, zawierająca w składzie bizmut. Pakowana oddzielnie. |  | 1 |

………………………………

podpis osoby upoważnionej

## 22/22					                      					 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZM/2022

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę zestawów do zabiegów hybrydowych

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zestawów do zabiegów hybrydowych według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Kwietnia 2022 r do Lipca 2022 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa zestawów do zabiegów hybrydowych w ilości  i asortymencie podanym  w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru zestawów do zabiegów hybrydowych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, numer LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa zestawów do zabiegów hybrydowych nastąpi własnym transportem na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności  czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

1.Zapłata za otrzymane zestawy do zabiegów hybrydowych nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy w ciągu ………. dni min (60 dni) od daty otrzymania faktury.

2.Zamawiający zaleca wysyłanie faktur w formacie PDF w wersji elektronicznej na adres faktury.ez@sccs.pl.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy  w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY