41/2022										   Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH

Wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                                        do dnia 31/05/2022 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). 
 lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany) lub faxem na nr …………………….. Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;

    - Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy                                                              z dnia 13 Kwietnia 2022 r  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji       na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. u. z 202r  poz. 835)

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

łącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 15 m cy

- Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-  termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. 	……………………………………………………………………………………………..

6.        …………………………………………………………………………………………….

7.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..						………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

DOSTAWA; ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr kat. | jm | ilosć | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych |  | ozn. | 1.100 |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych |  | M cy | 15 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

IS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki do izolacji |  |  |
| 1 | ten sam zestaw do izolacji DNA i RNA | TAK |  |
| 2 | kompletny zestw do izolacji wraz z buforem lizującym, krzemionką, buforami przemywającymi materiał genetyczny oraz buforem do elucji oraz jednorazowymi pojemnikami na próbki kompatybilne z aparatem do ekstrakcji | TAK |  |
| 3 | jeden zestaw odczynnikowy dla różnych materiałów biologicznych | TAK |  |
| 4 | jeden protokół izolacji dla wszystkich rodzajów materiałów biologicznych | TAK |  |
| 5 | możliwość wykonywania ekstrackji z różnych materiałów biologicznych | TAK |  |
| 6 | rodzaje materiałów biologicznych, które można poddać ekstrakcji w analizatorze | osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy,plwocina, aspiraty z drzewa oskrzelowego, popłuczyny pęcherzykowo -oskrzelowe BAL,surowica, wymazy |  |
| 7 | termin ważności odczynników min 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | zestaw odczynników pozwalający na wykonanie 1500 izolacji w ciągu 17 miesięcy | TAK |  |
|  | Analizator do ekstrakcji kwasów nukleinowych |  |  |
| 1 | analizator przeznaczony do badań in vitro (posiada znak CE IVD), używany ( nie starszy niż rok produkcji 2010 ) | TAK |  |
| 2 | praca analizatora w oparciu o magnetyczną separację cząstek | TAK |  |
| 3 | możliwość wykonania pojedynczych izolacji | TAK |  |
| 4 | menu w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 5 | objętość próbki | 100-1000ul |  |
| 6 | objętość eluatu z każdego rodzaju izolowanej próbki | 25-110 ul |  |
| 7 | oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek | TAK |  |
| 8 | oprogramowanie umożliwiającą monitorowanie poziomu odpadów | TAK |  |
| 9 | system informujący użytkownika w czasie realnym o aktualnym stanie odczynnikó | TAK |  |
| 10 | funkcja ekstrakcji z lizą na pokładzie i poza pokładem analizatora | TAK |  |
| 11 | pojemność statywu na próbki zapewniający jednoczesne załadowanie min. 20 próbek | TAK |  |
| 12 | czas wykonania ekstrakcji w jednym cyklu z preinkubacją max. 60 min | TAK |  |
| 13 | okres gwarancji obejmujący analizator trwa przez cały okres trwania umowy a koszty wymaganych przeglądów z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy umowy | TAK |  |
| 14 | gwarantowany czas przystapienia do naprawy max. 48 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 15 | gwarantowany czas naprawy 48 godz od daty przystąpienia do naprawy | TAK |  |
| 16 | telefoniczna lub mailowa dostępność zgłoszeń awarii serwisu 24h/dobę | TAK,podać dane |  |
| 17 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK |  |
| 18 | dołączony system podtrzymywania napięcia (UPS) | TAK |  |
| 19 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we wlasnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK |  |
| 20 | bezpłatne, kompleksowe szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość personelu: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 21 | instrukcja obsługi i karty konserwacji w języku polskim lub angielskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
| 22 | W przypadku oferowania odczynników zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca dostarczy odpowiednie karty charakterystyki przy dostawie | TAK |  |

## 41/22					                      					 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZM/2022

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę odczynników do izolacji DNA i RNA                                  z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Czerwca 2022 r do Września 2023 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych w ilości  i asortymencie podanym  w załączniku                    do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, numer LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych nastąpi własnym transportem na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności  czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

1.Zapłata za otrzymane odczynniki do izolacji DNA i RNA  z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy w ciągu ………. dni min (60 dni) od daty otrzymania faktury.

2.Zamawiający zaleca wysyłanie faktur w formacie PDF w wersji elektronicznej na adres faktury.ez@sccs.pl.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy  w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

SPRAWA NR 41/EZ/22

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY                                        Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 202r  poz. 835)

Jako Wykonawca: …………………………………………… (należy podać nazwę wykonawcy) ubiegający                                 się o ww. zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania                                 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835)

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy