84/2022									 Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

ZESTAWY ASEPTYCZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie                                        do dnia 05/10/2022 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). 
 lub drogą elektroniczną na adres s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany)

Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną)

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, bądź podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

    - Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;

    - Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy                                                              z dnia 13 Kwietnia 2022 r  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji       na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. u. z 202r  poz. 835)

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                                 ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku                  do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

cznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZESTAWY ASEPTYCZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

PAKIET I

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 6 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia 4 m ce

- Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-  termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. 	……………………………………………………………………………………………..

6.        …………………………………………………………………………………………….

7.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Data……………………………..						………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

DOSTAWA; ZESTAWY ASEPTYCZNE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr kat. | jm | ilosć | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów w okolicach jamy brzusznej |  | Szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegów w okolicach kończyny dolnej |  | Szt. | 70 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do zabiegów w okolicach szyji |  | Szt. | 70 |  |  |  |

Wartość netto				………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | PAKIET I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycja 1 |  |  |
| ZESTAW DO ZABIEGÓW W OKOLICACH JAMY BRZUSZNEJ |  |  |  |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie lub równoważną | szt. | 2 |
| 2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie lub równoważną | szt. | 2 |
| 3 | Sterylna osłona na stolik Mayo 79x145 cm, (szer. x dł. +/- 1 cm) posiadająca dodatkową warstwę chłonną o wymiarach min. 65x85 cm i gramaturze wzmocnienia min 91 g/m2. Osłona powinna posiadać duże wywinięcie, co ułatwia czyste i sprawne nakrycie stolika. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie lub równoważną | szt. | 1 |
| 4 | Przedłużenie do ssania, PVC, 25Ch, min 3,5m | szt. | 1 |
| 5 | Ssawka Yankauer 12CH 25 cm | szt. | 1 |
| 6 | Ssawka Yankauer 18Ch 28 cm | szt. | 1 |
| 7 | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem i przyciskiem ręcznym, długość minimum 300 cm – kompatybilny z ERBE | szt. | 1 |
| 8 | Gumeczki, osłona na kleszczykiI Mosquito 5 par (kolor żółty) | szt. | 1 |
| 9 | Miska nerkowa min. 800 ml | szt. | 1 |
| 10 | Miska 250 ml z podziałką x2 – różne kolory | szt. | 2 |
| 11 | Kompres gazowy 10 x 10 cm, 2 x 10 szt. kompresów, 17N, 16W, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 12 | Kompresy gazowe 10 x 10 cm, 3 x 10 szt, RTG, 17-nitkowe, 16W, pakowane po 10 | szt. | 30 |
| 13 | Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 2x10 szt. kompresów 17N, 12W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 14 | Kompres gazowy 5 x 5 cm 1 x 10 szt. kompresów 17N, 16W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 10 |
| 15 | Kieszeń samoprzylepna – min. 40 x 35 cm | szt. | 2 |
| 16 | Kieszeń na ssak i koagulację min. 25 x 40 tj. (2 x 12,5 x 40) (dwukomorowa) | szt. | 1 |
| 17 | Serweta chirurgiczna lamiantu minimum dwuwarstwowego o min. gramaturze 72 g/m2 i nieprzemakalności min 200 cm H20 i wymiarach 200x260 z wycięciem ”U” o wymiarach min 20x100 (szer/dł.) oraz wbudowaną osłoną krocza, o gramaturze min. 59 g/m2. | szt. | 1 |
| 18 | Serweta trójwarstwowa samoprzylepna min. 75 x 90 cm wykonana z min. trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. Gramaturze 72 g/m2 | szt. | 2 |
| 19 | Serweta w rozmiarze min. 150 X 240 cm wykonana z min dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. gramaturze 72 g/m2 | szt. | 1 |
| 20 | Serweta główna o wymiarach min. 350 x 200/300 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach min 65 x 37 cm (dł. x szer.) wypełniony folią chirurgiczną, otoczony dodatkową warstwą chłonną min. 50 x 140 cm o gramaturze 87 g/m2, zachodzącą na cześć ekranu anestezjologicznego obłożenia. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2. Po obu stronach otworu zintegrowane kieszenie (dwukomorowe) o wymiarach min. 68 x 28 cm (dł. x szer.) - po 1 sztuce z każdej strony. Wymiary serwety: 1. Część chirurgiczna serwety – min 250 x 200 cm (dł. x szer.) 2. Część anestezjologiczna – min 100 x 300 cm (dł. x szer.) 3.Dodatkowy element z dwóch stron serwety (klin), łączący dwie strefy tj. chirurgiczną i anestezjologiczną, która zapobiega po aplikacji ”ciągnięciu” serwety 4. Dodatkowa warstwa chłonna wokół strefy krytycznej o wymiarach min 140x50 cm (dł. x szer.) obejmując część ekranu anestezjologicznego, dodatkowo zintegrowany organizator przewodów 5. Serweta oznaczona w sposób wyraźny przed rozłożeniem piktogramem wskazującym kierunek aplikacji | szt. | 1 |
| 21 | Osłona na stolik, owinięcie zestawu o rozmiarze min. 150 x 240 cm wykonana z minimum dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 80 g/m2 na całej powierzchni serwety. serweta oznaczona piktogramem co do kierunku ułożenia na stoliku instrumentalnym. serweta złożona w odpowiedni sposób, zgodny z zasadami aseptyki (mankiet) co pozwala na jej sterylne rozłożenie. | szt. | 1 |
| 22 | Pojemnik na igły, ostrza + gąbka do igieł magnetyczna, | szt. | 1 |
| 23 | Igła podskórna 21 G 40mm, zielona | szt. | 1 |
| 24 | Igła iniekcyjna, gruba do pobierania leków, 18G, 40 mm, różowa | szt. | 1 |
| 25 | Skalpel ostrze 11 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 26 | Skalpel ostrze 23 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 27 | Strzykawka 20ml | szt. | 2 |
| 28 | Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna min 75 x 90 cm wykonana z min dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 59g/m2, nieprzemakalności min 127 cm 127 cm H20 | szt. | 1 |
| 29 | Taśma lepna o wymiarze min 9 x 49 | szt. | 7 |
| 30 | Serweta gazowa, laparotomijna 45x45 z trokiem 6W, 20N, RTG | szt. | 5 |
| 31 | Organizator przewodów z zamknięciem typu VELCRO min 2,5x 30 cm w innym kolorze np. białym pozwalającym na szybką identyfikację w polu operacyjnym | szt. | 2 |
| 32 | Czyścik do elektrod | szt. | 1 |
| 33 | Serweta pod retraktor o rozmiarze nim. 40 x 40 wysokochłonna, z nitką radiacyjną. Gramatura min 65 g/m2, chłonność min 700% wg. EN 1644-2 lub równoważną. | szt. | 2 |
| 34 | Organizer do przeliczania zużytego mat. opatrunkowego, umożliwiający liczenie gazików, gąbek i opatrunków eliminując ryzyko przenoszenia patogenów poprzez krew. Organizer powinien posiadać 5 kieszonek z przegródką umieszczonych jedna nad drugą. | szt. | 1 |
| 35 | Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Kolorowa ramka (różowa z boku i na spodzie zestawu z nazwą zestawu ………………………………….J, oraz oznaczenie kolorystyczne na kartonie transportowym – w postaci różowego kwadratu. | szt. | 1 |
| 36 | Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu typu Safetac (bez kleju), minimalizujący ryzyko uczuleń i podrażnień, wysięk i wilgoć z rany odprowadzane jednokierunkowo do warstwy chłonnej, bardzo wysokie zdolności absorpcyjne nie pozwalają na ich wydostanie się na zewnątrz i cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Zewnętrzny film odporny na przenikanie wirusów i bakterii, wodoodporny. Produkowany w technologii typu Flex, która umożliwia rozciąganie w obu kierunkach. Rozmiar 10 x 30 cm – 1 szt. | szt. | 1 |
|  | Pozycja 2 |  |  |
| ZESTAW DO ZABIEGÓW W OKOLICACH KOŃCZYNY DOLNEJ |  |  |  |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie,lub równoważną. | szt. | 2 |
| 2 | Sterylna osłona na stolik Mayo 79 x 145 (szer. x dł. +/- 1 cm, posiadająca dodatkową warstwę chłonną o wymiarach min. 65x85 cm i gramaturze wzmocnienia min 91 g/m2. Osłona powinna posiadać duże wywinięcie, co ułatwia czyste i sprawne nakrycie stolika. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie lub równoważną. | szt. | 1 |
| 3 | Przedłużenie do ssania, PVC, 25Ch, min 3,5m | szt. | 1 |
| 4 | Ssawka Yankauer 12 CH 25 cm | szt. | 1 |
| 5 | Ssawka Yankauer 18 Ch 28 cm | szt. | 1 |
| 6 | Elektroda czynna do diatemii z ostrzem i przyciskiem ręcznym, długość minimum 300 cm – kompatybilny z ERBE | szt. | 1 |
| 7 | Gumeczki, osłona na kleszczykiMosquito 5 par (kolor żółty) | szt. | 1 |
| 8 | Miska nerkowa min. 800 ml | szt. | 1 |
| 9 | Miska z podziałką x 2 różne kolory – 250 ml | szt. | 2 |
| 10 | Kompres gazowy 7,5 cm x7,5 cm, 3 x 10 szt. kompresów 17N, 12W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 30 |
| 11 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm, 2 x 10 szt.kompresów, 17N, 16W, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 12 | Kompres gazowy 10 cm x 10 cm, 2 x 10 szt. kompresów, 17N, 16W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 13 | Kompres gazowy 5 cm x 5 cm 2 x 10 szt.kompresów 17N, 16W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 14 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie lub równoważną. | szt. | 2 |
| 15 | Kieszeń samoprzylepna – min. 40 x 35 | szt. | 1 |
| 16 | Kieszeń na ssak i koagulację min. 25 x 40 tj. (2 x 12,5 x 40) (dwukomorowa) | szt. | 1 |
| 17 | Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna min 75 x 90 cm wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. gramaturze 60 g/m2 nieprzemakalności min 127 cm H20 | szt. | 2 |
| 18 | Serweta w rozmiarze min. 150 X 240 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. gramaturze 72 g/m2, | szt. | 2 |
| 19 | Osłona na stolik, owinięcie zestawu o rozm. min. 150 x 240 cm wykonana z minimum dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 80 g/m2 na całej powierzchni serwety. serweta oznaczona piktogramem co do kierunku ułożenia na stoliku instrumentalnym. serweta złożona w odpowiedni sposób, zgodny z zasadami aseptyki (mankiet) co pozwala na jej sterylne rozłożenie. | szt. | 1 |
| 20 | Serweta z taśmą lepną min. 240 X 150 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 72 g/m2, nieprzemakalności min 200 H2O | szt. | 1 |
| 21 | Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 300 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 72 g/m2, nieprzemakalności min 200 H2O | szt. | 1 |
| 22 | Serweta chirurgiczna o wymiarach min 200 x 260 cm, z wycięciem U o wymiarach 7 x 102 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu o gramaturze min 72 g/m2 | szt. | 1 |
| 23 | Pojemnik na igły, ostrza + gąbka do igieł magnetyczna | szt. | 1 |
| 24 | Strzykawka 2 ml (2,5 ml) | szt. | 1 |
| 25 | Igła iniekcyjna, gruba do pobierania leków 18G, 40 mm, różowa | szt. | 1 |
| 26 | Taśma lepna 9 x 49 cm | szt. | 7 |
| 27 | Igła iniekcyjna 21 G 40 mm zielona | szt. | 1 |
| 28 | Skalpel ostrze 11 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 29 | Skalpel ostrze 23 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 30 | Strzykawka 20ml | szt. | 2 |
| 31 | Kubek z dziubkiem i uchwytem o pojemności min 500 ml, z podziałką | szt. | 1 |
| 32 | Serweta nieprzemakalna o wymiarach min 75 x 90 cm, dwuwarstwowa o gramaturze min 60 g/m2, nieprzemakalności 127 cm H2O | szt. | 2 |
| 33 | Serweta pod retraktor o rozmiarze nim. 40 x 40 cm wysokochłonna, z nitką radiacyjną. Gramatura min 65 g/m2, chłonność min. 700% wg. EN 1644-1, lub równoważną. | szt. | 2 |
| 34 | Czyścik do koagulacji | szt. | 1 |
| 35 | Folia chirurgiczna, w rozmiarze 56x80 cm, rozmiar folii – 56x75 cm | szt. | 1 |
| 36 | Organizer do przeliczania zużytego mat. Opatrunkowego, umożliwiający liczenie gazików, gąbek i opatrunków eliminując ryzyko przenoszenia patogenów poprzez krew. Organizer powinien posiadać 5 kieszonek z przegródką umieszczonych jedna nad drugą. | szt. | 1 |
| 37 | Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Kolorowa ramka (niebieska z boku i na spodzie zestawu z nazwą zestawu………………….............................., oraz oznaczenie kolorystyczne na kartonie transportowym – w postaci NIEBIESKIEGO kwadratu. | szt. | 1 |
| 38 | Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii oraz nazwą zestawu służącą do archiwizacji danych. zawartość zestawu w języku polskim na etykiecie produktowej | szt. | 1 |
| 39 | Uwaga: | szt. | 2 |
|  | Samoprzylepna etykieta ”MATERIAŁ OPATRUNKOWY” znajdująca się w środku zestawu, o rozmiarze nie większym niż 12x9 (szer./wys.) na której znajdują się następujące dane: 1. Wyszczególniony materiał opatrunkowy zestawu (dotyczy pozycji 10, 11, 12, 13 2. Obok mat. opatrunkowego miejsce do wypisania zgodności zużytego materiału opatrunkowego np. kompres gazowy 30…../….. ok. 3. Miejsce na wklejenie informacji dotyczącej identyfikacji pacjenta 4. Na dole miejsce na datę i podpis 5. Ilość etykiet – 2 szt. |  |  |
| 40 | Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu typu Safetac (bez kleju), minimalizujący ryzyko uczuleń i podrażnień, wysięk i wilgoć z rany odprowadzane jednokierunkowo do warstwy chłonnej, bardzo wysokie zdolności absorpcyjne nie pozwalają na ich wydostanie się na zewnątrz i cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Zewnętrzny film odporny na przenikanie wirusów i bakterii, wodoodporny. Produkowany w technologii typu Flex, która umożliwia rozciąganie w obu kierunkach. Rozmiar 10 x 30 cm – 1 szt. | szt. | 1 |
|  | Pozycja 3 |  |  |
| ZESTAW DO ZABIEGÓW W OKOLICACH SZYI |  |  |  |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, lub równoważną. | szt. | 2 |
| 2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L - Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora (Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h), wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced/Sontara o właściwościach hydrofobowych (repelentność dla alkoholi na poziomie 9), gramatura min. 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w rękawach z przodu (minimalna długość przedniej wstawki 90 cm)). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, lub równoważną. | szt. | 2 |
| 3 | Sterylna osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm,(szer. x dł. +/- 1 cm), posiadająca dodatkową warstwę chłonną o wymiarach min. 65x85 cm i gramaturze wzmocnienia min. 91 g/m2. Osłona powinna posiadać duże wywinięcie, co ułatwia czyste i sprawne nakrycie stolika. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, lub równoważną | szt. | 1 |
| 4 | Przedłużenie do ssania, PVC, 25 Ch, min 3,5 m | szt. | 1 |
| 5 | Ssawka Yankauer 12 CH/18 Ch 25 cm | szt. | 1 |
| 6 | Ssawka Yankauer 18 Ch 28 cm | szt. | 1 |
| 7 | Elektroda czynna do diatemii z ostrzem i przyciskiem ręcznym, długość minimum 300 cm – kompatybilny z ERBE | szt. | 1 |
| 8 | Gumeczki, osłona na kleszczyki Mosquito 5 par (kolor żółty) | szt. | 1 |
| 9 | Miska nerkowa min. 800 ml | szt. | 1 |
| 10 | Miska z podziałką x 2 różne kolory – 250 ml | szt. | 2 |
| 11 | Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm., 2 x 10 szt.kompresów 17N, 12W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 12 | Kompres gazowy 10 x 10 cm, 2 x 10 szt. kompresów, 17N, 16W, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 13 | Kompres gazowy 10 x 10 cm, 2 x 10 szt.kompresów, 17N, 16W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 20 |
| 14 | Kompres gazowy 5 x 5cm, 1 x 10 szt. kompresów 17N, 16W, RTG, pakowane po 10 | szt. | 10 |
| 15 | Kieszeń samoprzylepna – min. 40 x 35 cm | szt. | 1 |
| 16 | Kieszeń na ssak i koagulację min. 25 x 40 tj. (2 x 12,5 x 40) (dwukomorowa) | szt. | 1 |
| 17 | Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna min 75 x 90 cm wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. gramaturze 60 g/m2 | szt. | 4 |
| 18 | Serweta w rozmiarze min. 150 X 240 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o min. gramaturze 72 g/m2 nieprzemakalności min 200 cm H2O | szt. | 1 |
| 19 | Obłożenie do zabiegów w okolicy szyi. Wymiary serwety głównej min. 350 x 200/180 (dł.xszer.). Serweta wyposażona w dwa otwory umieszczone 100 cm (+/- 2 cm od górnej krawędzi serwety otoczone warstwą chłonną i wypełnione folią chirurgiczną o rozmiarze 26 x 33 cm. (+/- 1 cm) Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Wymiary serwety: 1.Część chirurgiczna serwety – 250 x 180 cm (dł. x szer.) 2.Część anestezjologiczna – 100 x 200 cm (dł. x szer.) 3. Dodatkowy element z dwóch stron serwety (klin), łączący dwie strefy tj. chirurgiczną i anestezjologiczną, która zapobiega po aplikacji ”ciągnięciu” serwety 4. Dodatkowa warstwa chłonna wokół strefy krytycznej, min. 100 x 50 cm . gramatura wzmocnienia min. 86 g/m2 5.Serweta oznaczona w sposób wyraźny przed rozłożeniem piktogramem wskazującym kierunek aplikacji | szt. | 1 |
| 20 | Osłona na stolik, owinięcie zestawu o rozm. min. 150x240 cm wykonana z minimum dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 80 g/m2 na całej powierzchni serwety. Serweta oznaczona piktogramem co do kierunku ułożenia na stoliku instrumentalnym. Serweta złożona w odpowiedni sposób, zgodny z zasadami aseptyki (mankiet) co pozwala na jej sterylne rozłożenie. | szt. | 1 |
| 21 | Pojemnik na igły, ostrza + gąbka do igieł magnetyczna | szt. | 1 |
| 22 | Taśma Lepna minimum 9 x 49 cm | szt. | 6 |
| 23 | Igła iniekcyjna, gruba do pobierania leków 18 G, 40mm, różowa | szt. | 1 |
| 24 | Igła iniekcyjna 21 G 40 mm zielona | szt. | 1 |
| 25 | skalpel ostrze 11 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 26 | Skalpel ostrze 23 (Swann-Morton) | szt. | 1 |
| 27 | Strzykawka 20ml | szt. | 2 |
| 28 | Strzykawka 2 ml | szt. | 1 |
| 29 | Czyścik do elektrody | szt. | 1 |
| 30 | Serweta min. Trójwarstwowa, z taśmą lepną nieprzemakalną min 75 x 90 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 72 g/m2, nieprzemakalności min 200 H20 | szt. | 2 |
| 31 | Organizer do przeliczania zużytego mat. Opatrunkowego, umożliwiający liczenie gazików, gąbek i opatrunków eliminując ryzyko przenoszenia patogenów poprzez krew. Organizer powinien posiadać 5 kieszonek z przegródką umieszczonych jedna nad drugą. | szt. | 1 |
| 32 | Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Kolorowa ramka (czarna z boku i na spodzie zestawu z nazwą zestawu ………………………………….....I, oraz oznaczenie kolorystyczne na kartonie transportowym – w postaci czarnego kwadratu. | szt. | 1 |
| 33 | Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii oraz nazwą zestawu służącą do rchiwizacji danych. zawartość zestawu w języku polskim na etykiecie produktowej | szt. | 1 |
| 34 | Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu typu Safetac (bez kleju), minimalizujący ryzyko uczuleń i podrażnień, wysięk i wilgoć z rany odprowadzane jednokierunkowo do warstwy chłonnej, bardzo wysokie zdolności absorpcyjne nie pozwalają na ich wydostanie się na zewnątrz i cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Zewnętrzny film odporny na przenikanie wirusów i bakterii, wodoodporny. Produkowany w technologii typu Flex, która umożliwia rozciąganie w obu kierunkach. Rozmiar 10 x 30 cm – 1 szt. | szt. | 1 |

## 84/22					                      					 	ZM

## PROJEKT UMOWY NR		  /	  	/EZ/ZM/2022

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych  według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Października 2022 r do Stycznia 2023 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych w ilości  i asortymencie podanym                              w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, numer LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych nastąpi własnym transportem  na koszt                    i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia  odbywać  się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego                   w terminie 7 dni od momentu wysłania zamówienia emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności  czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

1.Zapłata za otrzymane zestawy aseptyczne do zabiegów operacyjnych nastąpi  na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu  na konto wykonawcy w ciągu ………. dni min (60 dni) od daty otrzymania faktury.

2.Zamawiający zaleca wysyłanie faktur w formacie PDF w wersji elektronicznej na adres faktury.ez@sccs.pl.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia towaru posiadającego takie same jak przedmiot umowy lub lepsze parametry techniczne.

§ 8

W przypadku braku dostawy przedmiotu umowy w wymaganym umową czasie Zamawiający ma prawo zakupu przedmiotu umowy lub towaru równoważnego od pomiotu trzeciego w niezbędnym dla siebie zakresie ilościowym, a Dostawca pokrywa różnicę w cenie zakupu jeżeli będzie ona wyższa niż określona w niniejszej umowie.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 12

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

SPRAWA NR 84/EZ/22

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY                                        Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 202r  poz. 835)

Jako Wykonawca: …………………………………………… (należy podać nazwę wykonawcy) ubiegający                                 się o ww. zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania                                 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835)

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy