## Arkusz1
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Produkt/Producent | Ilość opakowań/ilość sztuk w opakowaniu | Cena opakowania netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru bez dodatków wiskozowych o wymiarach 24 x 30 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gotowe do użycia po 30 minutach od zalania roztworem roboczym. Każda rolka zaopatrzona w etykiete samoprzylepną, umożliwiającą opis produktu, jego stężenie i datę ważności. Gramatura chusteczek min. 50 g/m2. Wymóg kompatybilności z wyrobem medycznym do dezynfekcji Desam Effect +, w zakresie braku wpływu na działanie biobójcze preparatu. Chusteczki wykonane zgodnie ze standardami GMP (Rozporządzenie ws. wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz.U. 2022 poz 1273) | 532 800 chusteczek* |  |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Dedykowane dla pierwszej pozycji pojemniki dozujące z uchwytem do przenoszenia i dyspenserem i z możliwością mycia i dezynfekcji pojemników w temperaturze do 70°C w myjniach dezynfektorach. | 30 sztuk |  |  |  | 23% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*w kolumnie nr 5 podać ilość opakowań po przeliczeniu
……………………………………….